# MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

# PROVINCIA DEL CHUBUT

# LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2020-S.E.F. y C. de G.

OBJETO: “Adquisición de 1.540 Luminarias Vial Led”.

FECHA DE APERTURA: El 16 de Diciembre de 2020; a las 13:00 horas.

LUGAR DE APERTURA: Dirección de Compras y Contrataciones, Namuncurá 26, Comodoro Rivadavia.

GARANTIA DE LA OFERTA: Cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 40.000.000,00 (Pesos cuarenta millones).

CONDICION DE PAGO: Treinta (30) días corridos, cumplimiento total.

VALOR DEL PLIEGO: $ 5.000,00 (Pesos Cinco mil).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2020-S.E.F. y C. de G.

# AVISO DE LICITACION

Llámese a Licitación Pública Nº 04/2020-S.E.F. y C. de G., para la “Adquisición de 1.540 Luminarias Vial Led”.

La apertura de las propuestas se realizará el día 16 de Diciembre de 2020; a las 13:00 horas, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la M.C.R., sita en calle Namuncurá 26 de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

La documentación podrá ser consultada y adquirida en la Dirección de Compras y Contrataciones, calle Namuncurá 26, Comodoro Rivadavia, o por correo electrónico a licitaciones@vivamoscomodoro.gob.ar, todos los días hábiles en horario de atención al público, hasta las 12:00 horas del día hábil anterior a la fecha de apertura.

Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado, con la siguiente inscripción: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA – LICITACIÓN PUBLICA Nº 04/2020 -S.E.F. y C. de G. “ADQUISICIÓN DE 1.540 LUMINARIAS VIAL LED”.

Los sobres serán abiertos en presencia de los funcionarios municipales designados a tal efecto, labrándose el acta de estilo que será firmado por las autoridades. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura del acto; pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas.

Asimismo, serán acompañadas de la garantía de la oferta, que será del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.

El precio de la presente documentación se fija en $ 5.000,00 (Pesos Cinco mil).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Comodoro Rivadavia, Noviembre 2020.

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2020 -S.E.F. y C. de G.

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

01º - MARCO LEGAL:

El marco legal de la presente Licitación Pública está conformado por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Cláusulas Particulares que a los efectos pertinentes se elaboren, la Ordenanza N° 13.812/18; las Ordenanzas Modificatorias afines y las normas de carácter administrativo y aún de fondo que resultaren supletoriamente aplicables.

02º - ACTO DE APERTURA:

La apertura y lectura de las propuestas se realizará en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, bajo la modalidad de videoconferencia, a fin de cumplir con el aislamiento social y obligatorio, en el marco de la normativa vigente COVID-19, en la fecha y hora indicadas en el encabezamiento del presente pliego, con la presencia de los siguientes funcionarios: Director Gral. de Administración Patrimonial, jefa de Depto. de Licitaciones, un representante de la Subsecretaria de Obras Públicas y un abogado, representante por Asesoría Letrada, labrándose el acta de estilo que será firmada por dichos funcionarios. Si bien en dicha acta quedará constancia de todas las propuestas presentadas, la Comisión de Pre-Adjudicación sólo tomará en consideración, las que se ajusten al pliego en todos sus aspectos. En el acto de apertura, sólo se admitirán las propuestas presentadas hasta la hora establecida, por ende, una vez abierto el primer sobre, quedará consecuentemente cerrada la admisión de propuestas, no permitiéndose modificaciones a las presentadas, ni pedidos de aclaraciones o explicaciones que interrumpan el acto. En caso de suscitarse algún tipo de controversia y/o reclamo con respecto a la “exactitud de la hora establecida para la apertura de ofertas”, se dilucidará mediante consulta, en el mismo acto, de la “hora oficial”, a través del número 113 de la línea telefónica.

Las observaciones que se pudieran efectuar en el acto de apertura no suspenderán el trámite y quedarán asentadas en el acta sí quien las formulara así lo deseare y una vez leídas las propuestas respectivas.

Si por causas de fuerza mayor, fundadas en motivos imprevisibles, se hiciera imposible la realización del acto de apertura, el funcionario de mayor jerarquía que se encuentre presente, labrará el acta especial y comunicará tal circunstancia a la autoridad correspondiente y a los oferentes, fijándose nueva fecha de apertura.

02º 1. VIDEOCONFERENCIA: Ante la necesidad de dar cumplimiento con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, bajo la normativa COVID-19, y mientras se encuentre en vigencia, la apertura y lectura de las propuestas se realizará a través de videoconferencia. Para solicitar la participación a la misma, deberá enviar un correo electrónico a licitaciones@vivamoscomodoro.gob.ar.

03º - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Las ofertas serán presentadas de acuerdo al siguiente detalle:

- Las propuestas (escritas con letra perfectamente legible) y toda la documentación que se adjunte a las mismas, deberán presentarse por duplicado, individualizadas mediante la inscripción: ORIGINAL y DUPLICADO respectivamente.

- Las propuestas y toda la documentación que las acompañen, conjuntamente con el presente pliego licitatorio, deberán ser rubricadas por el oferente o por la persona autorizada a tal efecto, en los términos legales que correspondan.

- El sobre que contenga la propuesta no deberá llevar sellos, membretes, logos o cualquier otra señal o particularidad, que permita la identificación del proponente en el acto de apertura.

- Las ofertas deberán efectuarse exclusivamente en moneda argentina de curso legal y con el I.V.A. incluido (sin discriminar).

La presentación de la propuesta indica e implica el pleno conocimiento y aceptación por el oferente, de las bases, condiciones generales y cláusulas particulares que rigen el llamado, como así también de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones y normas que se mencionen en el presente pliego, no pudiéndose alegar tampoco errores de interpretación.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen este tipo de licitaciones (Ordenanza Nº 13.812/18 – Artículo 64°) no podrá efectuarse ninguna modificación a las bases y condiciones del presente pliego.

04º - GARANTIA DE LA OFERTA:

Toda propuesta de licitación deberá estar acompañada indefectiblemente de la garantía, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.

En caso de cotizarse además de la “oferta base”, una o varias “ofertas alternativas”, el cinco por ciento (5%) deberá calcularse exclusivamente sobre la propuesta de mayor valor.

Dicha garantía podrá constituirse en cualesquiera de las siguientes formas:

- En carta fianza, original, extendida por cualquier institución bancaria.

- Constancia de depósito o transferencia bancaria inmediata, original, efectuado en la cuenta Nº 201124-1 (depósito de garantías) del Banco del Chubut S.A., Sucursal Comodoro Rivadavia y perteneciente a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

A tal efecto, se deja constancia que el C.U.I.T. de esta Municipalidad es el Nº 30-99906559-3 y el CBU Nº 0830006505002011240016, para el caso de las “transferencias bancarias”.

- Seguro de caución mediante póliza, original, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

05º - GARANTIA DE LA ADJUDICACION:

El oferente que resulte adjudicatario deberá constituir, en cualesquiera de las formas establecidas en el artículo anterior, la garantía de la adjudicación equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado. La constitución de dicha garantía, deberá formalizarse dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la notificación respectiva. La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente pliego.

06º - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantías de las ofertas (Artículo 04º), serán devueltas de oficio por la Municipalidad inmediatamente después de haberse dictado la resolución de adjudicación, reteniéndose solamente la correspondiente al adjudicatario, hasta la constitución de la garantía de adjudicación. La devolución de la garantía de adjudicación (Artículo 05º) también se efectuará de oficio, una vez cumplido fielmente el contrato u orden de compra pertinente.

07º - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas que se formulen deberán ser mantenidas por término no inferior a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de apertura de la licitación. Vencido dicho término, el mismo se considerará prorrogado de pleno derecho, salvo que los proponentes retracten por escrito la oferta realizada dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas.

08º - RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Serán rechazadas automáticamente en el acto de apertura, las propuestas que adolezcan de los siguientes defectos:

- Falta de la garantía establecida en el artículo 04º.

- Garantía constituida por un monto inferior al estipulado en el artículo 04º.

- Garantía constituida en algunas formas que no fueran las indicadas en el artículo 04º.

- Falta de la firma del proponente, en la oferta respectiva.

Cuando a criterio de las autoridades intervinientes no pueda en el Acto de Apertura establecerse indubitablemente la concurrencia de las causales de rechazo antes aludidas, podrán aquellas disponer que sea la Comisión de Pre-adjudicación a designar en los términos establecidos en el presente pliego, el órgano que en definitiva resuelva sobre el rechazo o admisión de la/s oferta/s que se entienda se halle/n incursa/s en alguna de las causales mencionadas ut-supra.

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, la aceptación de la propuesta en el Acto de Apertura no causará estado; la Comisión de Pre-adjudicación que se designe, podrá verificar el debido cumplimiento de los recaudos aludidos en la presente norma, resolviendo incluso el rechazo de aquella/s propuesta/s que a su criterio hubiese/n sido indebidamente admitida/s en el Acto de Apertura.

09º - EMPATE DE LAS OFERTAS:

En caso de igualdad de precios y condiciones entre dos o más ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarla en fecha y hora que a tal fin se establezcan. De subsistir la igualdad, se procederá a pre-adjudicar por sorteo en el mismo acto.

10º - COMUNICACIÓN DE LA PRE-ADJUDICACION:

La pre-adjudicación podrá ser comunicada al proponente cuya oferta se aconseje aceptar y tendrá mero efecto informativo y solo producirá efecto jurídico, la adjudicación definitiva resuelta por autoridad competente. La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas o adjudicarlas en forma total o parcial, sin que el proponente tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios alguna.

11º - COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACION:

La adjudicación definitiva se hará efectiva a partir de la recepción de la orden de compra, que la Municipalidad envíe al adjudicatario por correo electrónico declarado y/o al domicilio legal declarado, comunicándole esa situación; nunca antes de la Resolución Municipal que oficializa la misma.

12º - DOMICILIO:

Los oferentes deberán fijar su domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

13º - ADMISIBILIDAD PARA CONTRATAR:

Se deberá adjuntar declaración jurada de no estar comprendido en el Artículo Nº 10 de la Ordenanza Nº 13.812/18, el cual dice textualmente: “No podrán contratar con la Administración Municipal:

- Los que se hallen procesados o condenados por delito doloso.

- Aquellos que se encuentren inhabilitados o interdictos.

- Los deudores morosos del fisco.

- Los sancionados por la Administración en razón de incumplimiento de contrataciones anteriores, mientras no sean rehabilitados.”

Asimismo, no podrán celebrar contratos con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las Leyes Provinciales N° 3270 y 3319; de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 6762/99.

14º - PENALIDADES POR DESISTIMIENTO DE PROPUESTAS:

Salvo causas de fuerza mayor, debidamente comprobadas y justificadas, se aplicarán las siguientes sanciones:

- Pérdida del depósito de garantía de la oferta (Artículo 04°), si el oferente desistiera de su propuesta antes que el contrato u orden de compra se perfeccione en término.

- Igual sanción que en el punto anterior, se aplicará al adjudicatario que no constituya en término la garantía de adjudicación (Artículo 05°) del monto total adjudicado.

15º - CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO Y/O ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

En caso de que el adjudicatario sea sancionado por incumplimiento a las Leyes Provinciales N° 3270 y 3319, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 6762/99, durante la vigencia del contrato (hasta la entrega total de la mercadería adjudicada), se producirá la rescisión del mismo en forma automática.

16º - APLICACIÓN DE MULTAS O CARGOS:

Las multas o cargos que se apliquen a los adjudicatarios, afectarán en primer lugar a las facturas relativas al contrato u orden de compra que ellos tengan al cobro y luego a la garantía.

17º - RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:

El oferente deberá acompañar en el momento de la apertura, el recibo de adquisición del pliego, original, otorgado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

En caso de no adjuntar el mismo a la oferta, dicho requisito podrá ser cumplimentado dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles subsiguientes; caso contrario la oferta será descartada automáticamente.

Así mismo, para la adquisición de pliego por correo electrónico, deberá realizar   transferencia bancaria a la cuenta 201124/4 CBU 0830006505002011240047 y posteriormente informar al siguiente correo: licitaciones@vivamoscomodoro.gob.ar

18º - PRESENTACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL, ESTATUTOS, ETC.:

Los oferentes deberán adjuntar a la oferta contrato social, estatutos, autorización del gobierno para funcionar y acta de designación del directorio, según corresponda en cada caso, en razón de la naturaleza jurídica de la firma cotizante.

Asimismo, se deberá adjuntar poder certificado por escribano público nacional (legalizado por el Colegio de Escribanos, en caso de ser de otra jurisdicción), que autorice y responsabilice a la persona que, no siendo integrante directo de la razón social, firma la documentación y la oferta correspondiente.

19º - SOMETIMIENTO A TRIBUNALES:

Los oferentes deberán presentar una declaración jurada, en la que harán constar su sometimiento a la justicia ordinaria de los tribunales de justicia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con expresa renuncia a todo otro fuero y/o jurisdicción.

20º - LIBRE DEUDA MUNICIPAL:

Los oferentes deberán presentar en original, el formulario de “libre deuda”, “certificado de situación fiscal” o como se denominare en el futuro, extendida por la Dirección General de Rentas de la M.C.R., de acuerdo a lo establecido por la Resolución Municipal Nº 1251/2013 (Certificado de Situación Fiscal válido para contratar con el Estado Municipal).

El oferente que no hubiere presentado, conjuntamente con su propuesta, la libre deuda en cuestión, tendrá un plazo de noventa y seis (96) horas hábiles, contadas a partir del Acto de Apertura de Ofertas, para su cumplimiento; transcurrido dicho plazo la oferta será descartada automáticamente, sin más trámite.

En este último caso, es decir, que no se hubiere adjuntado el “libre deuda” a la propuesta, el oferente deberá presentar indefectiblemente y dentro del “sobre oferta”, una nota original (de acuerdo al “modelo” adjunto al presente pliego) en la que conste el haber solicitado dicha documentación, ante la Dirección Gral. de Rentas de esta Municipalidad – Sector Recaudaciones Especiales (con sello y firma de recepción por parte del citado Área), sita en Moreno 815 – Planta Baja, teléfono 297 406 0627 interno Nº 7519 (E-Mail: recaudacionesespeciales@comodoro.gov.ar); en horario de 8:15 a 14:00.

A los efectos del presente artículo, se informa que el “libre deuda” deberá ser gestionado ante la Dirección General de Rentas de la M.C.R., sita en Planta Baja del Edificio Municipal (Moreno 815 de Comodoro Rivadavia) y que el plazo estimado para su obtención es de 72 (setenta y dos) horas hábiles.

Asimismo, se podrá consultar “como obtener el certificado objeto del presente artículo, a través de Internet, en la página oficial de esta Municipalidad (www.comodoro.gov.ar) – Sección: LICITACIONES – Link: “Cómo gestionar el Certificado de Situación Fiscal válido para presentar en Licitaciones”.

Quedan exceptuados de la presentación del “libre deuda”, los oferentes “no locales”, es decir aquellos que no estén ubicados físicamente dentro del ejido de esta ciudad y que por ende no registraren actividad comercial en la misma. Asimismo, será la Comisión de Pre-adjudicación quien constatará que dicho/s oferente/s, no posea/n deuda alguna en esta Municipalidad.

21º - MAYORIA DE EDAD:

Los oferentes deberán ser mayores de edad, para presentar ofertas en la presente licitación.

22º - DERECHO DE ADJUDICACIÓN PREFERENTE:

Para el trámite de adjudicación de la presente licitación, se tomará en cuenta lo establecido en la Ordenanza Nº 7296/00 – Artículo 53º Bis – Inc. a), que dice textualmente: “En las compras de bienes y servicios a realizar por el Estado Municipal, tendrán derecho de adjudicación preferente las empresas locales, en la medida que el precio ofertado no exceda en más de un cinco por ciento (5%) el valor de la oferta más económica.

La preferencia así establecida regirá exclusivamente para las contrataciones efectuadas por el Estado como comprador, no así cuando este actúe como concedente de un servicio público que deba ser abonado por el usuario.

Entiéndase por empresa local a los efectos de la aplicación de la Ordenanza, a toda sociedad comercial que tenga sede social y desarrolle efectivamente su actividad en la ciudad y a toda persona física titular de un fondo de comercio con radicación en la ciudad. Si la contratante fuere una UTE, el porcentaje de participación de una de ellas, será como mínimo del 80% accionario del total patrimonial de las empresas asociadas”.

23º - COMISION DE PRE-ADJUDICACION:

Una Comisión Especial conformada a tal fin, designada por Resolución Municipal, será la encargada de efectuar el análisis de las propuestas presentadas a tal efecto y aconsejará respecto a la preadjudicación de las mismas. Dicha Comisión tendrá amplias facultades a fin de establecer la oferta más conveniente para la Municipalidad, estando entre esas facultades, solicitar a las firmas oferentes todo tipo de información adicional y/o documentación y/o pedido de aclaraciones que considere necesario e indispensable para cumplir con el trámite administrativo correspondiente y los proponentes deberán acceder, en tiempo y forma, a todos los requerimientos efectuados por la citada Comisión.

El dictamen a producir por la Comisión de Pre-adjudicación, no podrá resultar objeto de observaciones o recurso alguno, en orden a no detentar carácter vinculante.

24º - RASPADURAS, ENMIENDAS, TACHADURAS, SOBREIMPRESOS, ETC.:

Las raspaduras, enmiendas, tachaduras, sobreimpresos, etc., deberán ser salvadas con la firma del oferente al pie de la propuesta.

25º - CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO:

Todo cuanto no esté previsto en este pliego, se regirá bajo la aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones legales o administrativas vigentes.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Comodoro Rivadavia, noviembre 2020

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2020-S.E.F. y C. de G.

# CLAUSULAS PARTICULARES

01º - OBJETO:

La presente licitación pública tiene por objeto la adquisición de 1.540 luminarias vial led, según el detalle indicado en el formulario “Pedido de Presupuesto”, que forma parte del presente pliego.

02º - FORMA DE COTIZAR:

Los oferentes deberán cotizar en el formulario “Pedido de Presupuesto” que forma parte del presente pliego, indicando el precio unitario y el total del ítem, este último en números y en letras;

03º - PLAZO DE ENTREGA TOTAL:

Lo indicará el oferente, en el lugar correspondiente del formulario “Pedido de Presupuesto” que forma parte del presente pliego, debiendo ser el mínimo posible.

04º - LUGAR DE ENTREGA:

Por cuenta y riesgo del adjudicatario, en el Depósito Municipal km 5, sito en calle Ferrocarriles Patagónicos Nº 420 - Bº Pte. Ortiz.

05º - FORMA DE PAGO:

La forma de pago establecida para la presente licitación pública, será de TREINTA (30) días corridos de recibida la mercadería adjudicada, de conformidad. Se deja constancia que dicha condición no podrá ser modificada por el oferente, caso contrario la propuesta será rechazada automáticamente en el acto de apertura de ofertas.

06º- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

- Diseñada para alumbrado vial, con tecnología LED, concepto modular y apto para funcionar con sistema de Control por Tele-gestión.

- CUERPO Y CARCASA: El cuerpo principal de la luminaria deberán ser fabricados íntegramente en inyección de aluminio a alta presión, en única pieza, utilizando al mismo como disparador térmico que garantice el rango de funcionamiento de temperatura admisible de trabajo de la placa led para mantener su rendimiento, performance y vida útil. Para esto deberá tener unas aletas disipadoras transversales al eje del artefacto y una salida para instalación en pescante de acometida horizontal. NO SE ADMITIRÁN adaptaciones de housings de luminarias con fuentes lumínicas tradicionales a esta tecnología de Leds o cuerpos que no tengan integrado el disipador térmico.

El cuerpo principal tendrá integrado el acople a brazo de columna (debe formar parte de la inyección del mismo) admitirá un brazo de 60 mm. o 48 mm. de diámetro y se requerirá de dos tornillos tipo gusanos en acero inoxidable para el bloqueo de su posición a dicho brazo.

Las medidas de la carcasa deben ser como máximo:

- ITEM 1: 800 (ochocientas) Luminarias Led Vial 135 W – 318 milímetros de ancho y 422 milímetros de largo.

- ITEM 2: 500 (quinientas) Luminarias Led Vial 230 W– 318 milímetros de ancho y 853 milímetros de largo.

- ITEM 3: 240 (doscientas cuarenta) Luminarias Led Vial 275 W – 318 milímetros de ancho y 853 milímetros de largo.

En todos los casos la altura máxima de la luminaria no podrá superar los 140 milímetros, esta altura no considera el zócalo de 7 pines.

- RECINTO ÓPTICO Y RECINTO PORTA EQUIPO (RECINTO AUXILIAR)

El cuerpo principal deberá tener dos recintos independientes uno del otro: un recinto óptico para el sistema de placas de leds  con sus respectivos lentes y un segundo recinto auxiliar para el alojamiento del drive y el conjunto de borneras para el conexionado eléctrico a la red de alimentación.

La luminaria no deberá poseer reflectores internos en el recinto óptico.

El recinto auxiliar (porta-drive) deberá tener una tapa basculante abisagrada en inyección de aluminio, cuya apertura deberá ser efectuada en forma manual, sin herramientas, por medio de una perilla giratoria de “media vuelta”; no se admitirán sistemas con tornillos o que necesiten de herramientas para su apertura.

El recinto óptico contará con un vidrio de cierre frontal cristal, templado de 4 mm. de espesor, serigrafiado en todo su perímetro y que no requerirá ser removido para las tareas de conexionado eléctrico de la luminaria. Dicho reciento solo sera abierto para hacer el remplazo de la placa de led al cabo de su vida útil. La estanqueidad del conjunto estará garantizada por sistema de guarnición de burlete de goma siliconada y deberá estar montado sobre “pista” especialmente diseñada en el housing para apoyo del mismo. Grado de estanqueidad mínimo IP66. No se admitirán grados de IP menores.

La luminaria deberá estar equipada con una válvula de equilibrio de presión (tipo GORE o similar), de forma tal que se evite la acumulación de vapor de humedad en el interior de la luminaria debido a los fenómenos de condensación. En forma excluyente para asegurar la vida útil del producto la luminaria debe contar con este componente.

- LA FUENTE LUMÍNICA

La fuente lumínica de leds deberá ser del tipo “placa modular electrónica” (MPCB) con leds incorporados al circuito eléctrico y sistema de lentes ópticos vinculados a la placa por anclaje mecánico no admitiéndose proceso de unión con pegamentos o similares.

Se requiere un rendimiento lumínico de la luminaria mayor a 120Lm/w.

Es condición fundamental que sea posible el reemplazo de las placas de leds al cabo de su vida útil o por futuras actualizaciones de la misma (“upgrade”) sin necesidad de recambio de la luminaria. No se admitirán luminarias con el concepto de “unidad sellada”, es decir que al cabo de su vida útil sea necesario el reemplazo total de la misma.

- EQUIPO AUXILIAR

Las placas de leds deberán estar alimentadas por un driver del tipo programable, regulable en versión DALI y además soportar protocolo 1-10V, esto posibilitará controlar a la luminaria por sistema de Telegestión (a distancia) en aquellos casos en que se requiera este tipo de comunicación.

El equipo auxiliar (driver) estará montado sobre una bandeja de acero zincada, que posibilite su extracción para eventuales tareas de mantenimiento, la misma tendrá un sistema de cadena (tomada al cuerpo de la luminaria que impida su caída en caso de mala manipulación). Toda la tornillería deberá ser en acero inoxidable.

El driver deberá poseer un grado de protección mecánica IP20 o superior. La vida útil de la fuente deberá ser mayor o igual a 100.000 horas para una temperatura TC inferior a 80 °C. La fuente deberá soportar una tensión de alimentación de 120 a 277Vca; 50/60Hz. El factor de potencia debe ser igual o mayor a 0,95. La distorsión armónica total en corriente eléctrica debe ser menor a 15%. Es condición excluyente que las fuentes sean del tipo regulable y que posean protocolos DALI y 1-10V para poder incorporarlos a un sistema de control en un futuro. No se admitirán propuestas de proveedores que por su tecnología no utilicen drivers. De preferencia marcas Osram/Philips.

El driver además deberá soportar sobre voltajes de hasta 320 volt de corriente alterna por un periodo de 48 horas y 350 volt de corriente alterna por un periodo de 2 horas.

Se deberá presentar la hoja de datos completa del modelo de Driver a utilizar, que muestre las principales características eléctricas.

No se admitirán equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el recinto óptico, ni drivers integrados en los módulos de led.

La corriente de salida del driver deberá ser ajustable desde 350 a 700 miliamperes según los requerimientos. Además, el equipo auxiliar (driver) contará con un sensor propio que lo protegerá ante sobrecalentamientos.

Todo el sistema deberá tener su correspondiente bornera macho-hembra de conexionado de tres vías para recibir la alimentación de red eléctrica de 220-240V, con prensa-cable de entrada y su correspondiente puesta a tierra. La luminaria y todos los componentes eléctricos deberán cumplir con las reglamentaciones y normativas de seguridad eléctrica vigentes en el país.

- BASE NEMA DE 7 PINES (TELE-GESTIÓN)

La luminaria deberá ser apta para funcionar con sistema de control por Tele gestión, para ello deberá incluir en su superficie exterior superior un zócalo NEMA 7 (1-10V/DALI), que cumpla el estándar “ANSI C136.41 Dimming Receptacle”, de modo que se garantice la compatibilidad de todas las luminarias que conforman la solución para el Sistema de Gestión Inteligente.

- TERMINACIÓN DE LA LUMINARIA

No se admitirán para el housing piezas obtenidas por fundición u otro proceso que no sea inyección a alta presión.

Las terminaciones de las superficies serán esmaltadas con pintura micro-texturada termo-convertible en polvo color gris, previos procesos de lavado y desengrase (en caliente) que aseguren un correcto “mordiente” del esmaltado de acuerdo a Normas IRAM.

El cableado deberá alojarse en “canales” para impedir que queden sobre la “superficie donde apoya la placa de led. Estos “canales” deberán salir de la inyección del cuerpo.

La luminaria deberá ser de fabricación nacional (excluyente), los componentes electrónicos placa y drivers pueden ser importados, siempre y cuando sean de marcas reconocidas.

- SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Será excluyente que la luminaria este equipada con una etiqueta de servicio habilitada digitalmente, visible en el exterior de la luminaria, así como en la caja de la luminaria, y se entregará con etiquetas adhesivas adicionales para instalarse dentro de la puerta del mástil.

Con un teléfono inteligente y una aplicación dedicada, esta etiqueta de servicio proporcionará los siguientes beneficios para facilitar las operaciones de instalación y mantenimiento.

La aplicación de etiqueta de servicio debe permitir el acceso a información detallada específica del producto (por ejemplo, paquete de lumen, tipo de óptica, etc.) de la etiqueta de la caja, así como las instrucciones de montaje. La aplicación de etiqueta de servicio debe permitir el registro del producto en el sitio, después de la instalación, para inscribir el producto en el programa de garantía. La aplicación de etiqueta de servicio debe permitir la notificación de fallas al fabricante. La aplicación de etiqueta de servicio debe proporcionar soporte de diagnóstico y permitir la identificación de las piezas de repuesto específicas disponibles. La aplicación de etiqueta de servicio debe permitir la puesta en servicio de piezas de repuesto a la configuración inicial, directamente desde el teléfono inteligente.

- GARANTIA DE LA LUMINARIA:

La garantía de las Luminarias Led será de un mínimo de 5 (cinco) años.

- RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS A CUMPLIR

ITEM 1

•	POTENCIA 135W

•	Flujo Lumínico ≥ 14.500 Lm

•	Eficiencia del Sistema ≥ 120 Lm/W

•	IRC ≥ 70

•	Estanqueidad ≥ IP66

•	Temperatura de Color = 4000 K°+/- 8%

•	Peso: < 8.00 kg

•	Vida útil ≥ 100.000hrs con el mantenimiento del 70% del flujo inicial a 35°C.

- Driver: Philips/Osram, programable.

- Ensayo de impacto según IEC 62262-2002, IK ≥ 8 o superior para vidrios e IK= 10 o superior para polímeros.

- Protección sobre tensión.

- Corte de apertura.

ITEM 2

•	POTENCIA 230W

•	Flujo Lumínico ≥ 23.000 Lm

•	Eficiencia del Sistema ≥ 120 Lm/W.

•	IRC ≥ 70.

•	Estanqueidad ≥ IP66.

•	Temperatura de Color = 4000 K°+/- 5%

•	Peso: <15.00 kg (aprox.)

•	Vida útil ≥ 100.000 hrs con el mantenimiento del 70% del flujo inicial a 35°C.

- Driver: Philips/Osram, programable.

- Ensayo de impacto según IEC 62262-2002, IK ≥ 8 o superior para vidrios e IK= 10 o superior para polímeros.

- Protección sobre tensión.

- Corte de apertura

ITEM 3

•	POTENCIA 275W

•	Flujo Lumínico ≥ 28.500 Lm

•	 Eficiencia del Sistema ≥ 120 Lm/W

•	 IRC ≥ 70.

•	Estanqueidad ≥ IP66

•	Temperatura de Color = 4000 K°+/- 5%

•	Peso: <15.00 kg (aprox.)

•	Vida útil ≥ 100.000hrs con el mantenimiento del 70% del flujo inicial a 35°C.

- Driver: Philips/Osram, programable.

- Ensayo de impacto según IEC 62262-2002, IK ≥ 8 o superior para vidrios e IK= 10 o superior para polímeros.

- Protección sobre tensión.

- Corte de apertura.

Las luminarias serán aptas para tele gestionarse y deberán poder conectarse a una plataforma de gestión con las siguientes características:

· Operar como un servicio (SaaS) (nube), con una disponibilidad del 99.5% o superior.

· Permitir múltiples opciones de conectividad dentro de los límites geográficos del centro de la ciudad y sus suburbios.

·   Reunir varias áreas de aplicación para la iluminación bajo una sola administración, como parques, aceras, ciclovías, centros urbanos, puntos de referencia, etc.

· Conectividad ligera de un solo punto o grupo, o una combinación de los dos.

· Conectar puntos adicionales progresivamente con el tiempo sin reprocesos.

· Ser flexible y no imponer una tecnología patentada.

· Cumplimiento de las certificaciones internacionales de seguridad de la información (como FedRAMP o Cyber Essentials Plus), con infraestructura de hosting certificada según la Organización Internacional de Normalización (ISO) 27001 y Control de Organización de Servicios (SOC) 1 y 2.

·   Reducción de riesgos y costos operativos para la ciudad, incluyendo en su propuesta el mantenimiento y operación del sistema de conectividad, almacenamiento y actualización, sin costos adicionales para la ciudad o el concesionario durante toda la operación.

La solución de control debe ser lo suficientemente flexible como para permitir la conectividad a puntos de luz individuales o grupales (circuitos y / o gabinetes), dentro de la misma interfaz de usuario.

Características simplificadas del sistema de control individual son:

· La implementación (con la mejor funcionalidad en mente) debe basarse en una red de comunicación directa (M2M), una red de malla de radiofrecuencia (RF) o una combinación de ambas (según corresponda).

· Para la opción celular, la luminaria está equipada con un chip SIM que permite la conexión a través de un enlace M2M (máquina a máquina) a la aplicación.

· Para la malla de RF, un hub actuará como un centro de información con las luminarias, para cargar y descargar datos para la aplicación, utilizando una red patentada (sin licencia) para las luminarias y la conexión celular al sistema de control de la solicitud.

· El sistema es una solución agnóstica que se puede conectar a cualquier luminaria, ya sea 0-10 V, DALI o simplemente encender / apagar.

Características simplificadas del sistema de control de grupo son:

· Solución de conexión M2M para monitorear, controlar y operar la iluminación de forma remota (la infraestructura involucra luminarias, paneles eléctricos, medidores de energía, etc.).

· Signify permite que la atenuación de las luminarias se controle a través de gabinetes eléctricos, utilizando el cableado de alimentación existente, transfiriendo información DALI a las luminarias (red eléctrica codificada);

· Control remoto y monitoreo de las oficinas eléctricas de luces urbanas a través de comunicaciones inalámbricas, a través de tecnología de conectividad celular.

· Fácil de actualizar con nuevos módulos, funcionalidad adicional y escalabilidad.

Independientemente de la tecnología de comunicación, hay algunos puntos a tener en cuenta:

· La conexión segura se implementa para acceder desde cualquier ubicación y proporciona una evaluación rápida del estado del sistema / alarmas, etc.

· Entrega a través de la web en una sola interfaz de navegador.

· Fácilmente escalable, funciona de manera integrada para incluir en la misma plataforma desde luces públicas en una región pequeña hasta la implementación de un sistema en todo el país.

· Todos los eventos de detección de fallas / alarmas se registran y se pueden consolidar en informes impresos para su análisis.

· Facilidad de administrar el inventario de accesorios y gabinetes eléctricos.

07º NORMAS Y CERTIFICADOS A CUMPLIR

LAS FUENTES O DRIVERS DE LED TENDRÁN:

Ser de Marca reconocida con antecedentes de Instalaciones en nuestro país.

Certificado de Seguridad Eléctrica según res.171/2016 o Formulario B.

Certificado de Origen de la Fuente, de preferencia marcas Philips/Osram/similar.

LAS PLACAS TENDRÁN:

Certificado de Seguridad Eléctrica según Res 171/2016 o Formulario B.

Certificado de Origen de la Fuente.

LAS LUMINARIAS TENDRÁN:

Formulario C de seguridad eléctrica según Res 171/2016.

Declaración jurada de origen de las partes.

La luminaria deberá tener grabada marca, modelo y país de origen.

- REQUERIMIENTOS LUMINOSOS MÍNIMOS

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

Debe ser asimétrica, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. La relación entre lmax/lo debe ser mayor a 2.

ANGULO VERTICAL DE MÁXIMA EMISIÓN

Estará comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de máxima emisión.

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA TRANSVERSAL

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.

LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO

La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias apantalladas. Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico presentada para el módulo respectivo.

EFICIENCIA LUMINOSA

Se debe informar la eficiencia de la luminaria como el cociente entre el flujo total emitido y la potencia de línea consumida (incluyendo el consumo del módulo y la fuente de alimentación) expresada en lúmenes / Watts, la que debe ser mayor a 100 lúmenes / Watts.

No se admitirán luminarias que presenten eficiencias menores a este valor.

08º- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE:

• Curvas polares de los planos principales.

• Curvas de utilización.

• Curvas Isolux.

• Curvas Isocandela.

• Planilla de intensidades en Cd.

• Formulario de Seguridad Eléctrica conforme a la Resolución 171/ 2016.

• Ensayos mecánicos de las características solicitadas en la presente especificación.

Ensayo de Vibración e Impacto, Niebla Salina 1000 horas, IP66, recinto óptico y recinto porta equipo IP66.

• Eficiencia de la luminaria en lúmenes / Watts.

- Garantía escrita.

Con la oferta se deberán presentar copia certificada por escribano público, de los ensayos fotométricos de las luminarias a suministrar, realizadas por un laboratorio oficial (CIC, INTI, UNT) o reconocido por OAC. Será causal de rechazo la presentación de cualquier ensayo fotométrico que no fuere emitido por laboratorio oficial.

Se deben presentar tres muestras completas de las luminarias ofertadas, así como también antecedentes de luminarias de alumbrado público de la marca ofertada ya instaladas en Comodoro Rivadavia.

Nota: Leds y equipamiento de última tecnología, de acuerdo a normas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2028-2-3.

Es complementada a su vez con la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de alumbrado público y señales de control de tránsito vial de la AEA (AEA 95703).

09º - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- LEGISLACIÓN Y NORMAS

Se dará prioridad a los oferentes que presenten propuestas con luminarias de fabricación nacional acorde a la Ley 25.551 de “Compre Nacional”.

Todas las luminarias y equipos auxiliares deberán cumplir con las certificaciones previstas en la Res. 171/2016 para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización del equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Comodoro Rivadavia, noviembre 2020.

### MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

#### PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2020-S.E.F. y C. de G.

# * DECLARACION JURADA DE DOMICILIO *

Por la presente declaro/amos bajo juramento, que mi/nuestro domicilio real es el que a continuación se detalla:

RAZÓN SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DOMICILIO: CALLE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nº: _ _ _ PISO: _ _ OFICINA/DEPTO: _ _ _ CÓDIGO POSTAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CIUDAD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PROVINCIA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TELÉFONO: (INCLUIDO CÓDIGO INTERURBANO DE LA LOCALIDAD) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   FAX:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y que constituyo/imos el domicilio legal en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Comodoro Rivadavia,

-----------------------------------------------

## Firma y sello del oferente

### MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

# PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2020-S.E.F. y C. de G.

# * DECLARACION JURADA DE JURISDICCION *

Manifiesto/estamos bajo juramento que, para cualquier cuestión judicial de se suscite, acepto/amos la Jurisdicción Judicial de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

RAZON SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comodoro Rivadavia,

-----------------------------------------------

## Firma y sello del oferente

### MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

### PROVINCIA DEL CHUBUT

# LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2020 S.E.F. y C. de G.

# * DECLARACION JURADA DE ADMISIBILIDAD PARA CONTRATAR *

Por la presente, declaro/amos bajo juramento, no encontrarme/nos comprendido/s en el Artículo 10° de la Ordenanza Nº 13.812/18 y no haber sido sancionado/s por incumplimiento a las leyes Provinciales Nº 3270 y 3319, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 6762/99..

RAZON SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comodoro Rivadavia,

-----------------------------------------------

## Firma y sello del oferente

MODELO DE NOTA PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SITUACIÓN FISCAL

Comodoro Rivadavia, (Ch)………………………

Asunto: Solicitud de Certificado de Situación Fiscal – Resolución Nº 1251/13

| Apellido y nombre o razón social: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio: |  |  |  |  |
| Teléfono: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| Nº Inscripción Ingresos Brutos |  |  |  |  |
|  |  |  | Directo: |  |
|  |  |  | Acuerdo Interjurisdiccional: Convenio Multilateral |  |
| Nº Agente de Retención (En caso de corresponder): |  |  |  |  |
| Nº Agente de Percepción (En caso de corresponder): |  |  |  |  |
| Nº Agente de Información (En caso de corresponder): |  |  |  |  |
| C.U.I.T (Presentar Constancia de Inscripción): |  |  |  |  |

Por la presente, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 1251/13, solicito se me extienda el “Certificado de Situación Fiscal”, para participar en:

Licitación Privada / Pública (táchese lo que no corresponda) Nº…………..-

Concurso Privado / Público (táchese lo que no corresponda) Nº…………..-

Se adjunta Boleta de depósito con crédito a la cuenta corriente del Banco del Chubut S.A. Nº 1200108/8 (Suc. 06), del respectivo sellado fijado en la Ordenanza Tributaria Anual, art. 24 inc. 2.-

___________________

Firma del Titular....