# MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

# PROVINCIA DEL CHUBUT

# LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022-S.E.F. y C. de G.

OBJETO: “Provisión, colocación, instalación y conexión de nuevos Refugios Peatonales para el transporte público, en la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

FECHA DE APERTURA: El 29 de noviembre de 2022; a las 12:00 horas.

LUGAR DE APERTURA: Dirección de Compras y Contrataciones, Namuncurá 26, Comodoro Rivadavia.

GARANTIA DE LA OFERTA: Cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 24.103.261,00 (Pesos veinticuatro millones ciento tres mil doscientos sesenta y uno con 00 centavos).

CONDICION DE PAGO: Anticipo veinte por ciento (20%) y ochenta por ciento (80%) restante a los veinte (20) días corridos, parcial contra entrega.

VALOR DEL PLIEGO: $ 15.000,00 (Pesos quince mil).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022-S.E.F. y C. de G.

# AVISO DE LICITACION

Llámese a Licitación Pública Nº 09/2022-S.E.F. y C. de G., para la “Provisión, colocación, instalación y conexión de nuevos Refugios Peatonales para el transporte público, en la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

La apertura de las propuestas se realizará el día martes 29 de noviembre   de 2022; a las 12:00 horas, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la M.C.R., sita en calle Namuncurá 26 de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

La documentación podrá ser consultada y adquirida en la Dirección de Compras y Contrataciones, calle Namuncurá 26, Comodoro Rivadavia, o por correo electrónico a licitacionesmcr@gmail.com, todos los días hábiles en horario de atención al público, hasta las 12:00 horas del día hábil anterior a la fecha de apertura.

Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado, con la siguiente inscripción: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022 -S.E.F. y C. de G. “Provisión, colocación, instalación y conexión de nuevos Refugios Peatonales para el transporte público, en la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

Los sobres serán abiertos en presencia de los funcionarios municipales designados a tal efecto, labrándose el acta de estilo que será firmado por las autoridades. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura del acto; pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas.

Asimismo, serán acompañadas de la garantía de la oferta, que será del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.

El precio de la presente documentación se fija en $ 15.000,00 (Pesos quince mil).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Comodoro Rivadavia, noviembre 2022

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022 -S.E.F. y C. de G.

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

01º - MARCO LEGAL:

El marco legal de la presente Licitación Pública está conformado por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Cláusulas Particulares que a los efectos pertinentes se elaboren, la Ordenanza N° 13.812/18; las Ordenanzas Modificatorias afines y las normas de carácter administrativo y aún de fondo que resultaren supletoriamente aplicables.

02º - ACTO DE APERTURA:

La apertura y lectura de las propuestas se realizará en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, bajo la modalidad de videoconferencia, a fin de cumplir con el aislamiento social, en el marco de la normativa vigente COVID-19, en la fecha y hora indicadas en el encabezamiento del presente pliego, con la presencia de los siguientes funcionarios: Director Gral. de Administración Patrimonial, jefa de Depto. de Licitaciones, un representante de la Subsecretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia, y un abogado, representante por Asesoría Letrada, labrándose el acta de estilo que será firmada por dichos funcionarios. Si bien en dicha acta quedará constancia de todas las propuestas presentadas, la Comisión de Pre-Adjudicación sólo tomará en consideración, las que se ajusten al pliego en todos sus aspectos. En el acto de apertura, sólo se admitirán las propuestas presentadas hasta la hora establecida, por ende, una vez abierto el primer sobre, quedará consecuentemente cerrada la admisión de propuestas, no permitiéndose modificaciones a las presentadas, ni pedidos de aclaraciones o explicaciones que interrumpan el acto. En caso de suscitarse algún tipo de controversia y/o reclamo con respecto a la “exactitud de la hora establecida para la apertura de ofertas”, se dilucidará mediante consulta, en el mismo acto, de la “hora oficial”, a través del número 113 de la línea telefónica.

Las observaciones que se pudieran efectuar en el acto de apertura no suspenderán el trámite y quedarán asentadas en el acta sí quien las formulara así lo deseare y una vez leídas las propuestas respectivas.

Si por causas de fuerza mayor, fundadas en motivos imprevisibles, se hiciera imposible la realización del acto de apertura, el funcionario de mayor jerarquía que se encuentre presente, labrará el acta especial y comunicará tal circunstancia a la autoridad correspondiente y a los oferentes, fijándose nueva fecha de apertura.

02º 1. VIDEOCONFERENCIA: Ante la necesidad de dar cumplimiento con el aislamiento social, bajo la normativa COVID-19, y mientras se encuentre en vigencia, la apertura y lectura de las propuestas se realizará a través de videoconferencia. Para solicitar la participación a la misma, deberá enviar un correo electrónico a licitacionesmcr@gmail.com

03º - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas indefectiblemente en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en calle Namuncurá Nº 26 de Comodoro Rivadavia.

Aquellas propuestas que se enviaren por correo o por algún otro medio, deberán ser remitidas exclusivamente a la dependencia municipal citada precedentemente; por ende, no serán tomadas en cuenta las ofertas que se recibieran en cualquier otro Sector de esta Municipalidad, inclusive en la Mesa de Entradas, aún en el caso de que fueran recibidas con anterioridad a la fecha y hora de apertura establecidas.

Las ofertas serán presentadas de acuerdo al siguiente detalle:

- Las propuestas (escritas con letra perfectamente legible) y toda la documentación que se adjunte a las mismas, deberán presentarse por duplicado, individualizadas mediante la inscripción: ORIGINAL y DUPLICADO respectivamente.

- Las propuestas y toda la documentación que las acompañen, conjuntamente con el presente pliego licitatorio, deberán ser rubricadas por el oferente o por la persona autorizada a tal efecto, en los términos legales que correspondan.

- El sobre que contenga la propuesta no deberá llevar sellos, membretes, logos o cualquier otra señal o particularidad, que permita la identificación del proponente en el acto de apertura.

- Las ofertas deberán efectuarse exclusivamente en moneda argentina de curso legal y con el I.V.A. incluido (sin discriminar).

La presentación de la propuesta indica e implica el pleno conocimiento y aceptación por el oferente, de las bases, condiciones generales y cláusulas particulares que rigen el llamado, como así también de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones y normas que se mencionen en el presente pliego, no pudiéndose alegar tampoco errores de interpretación.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen este tipo de licitaciones (Ordenanza Nº 13.812/18 – Artículo 64°) no podrá efectuarse ninguna modificación a las bases y condiciones del presente pliego.

04º - GARANTIA DE LA OFERTA:

Toda propuesta de licitación deberá estar acompañada indefectiblemente de la garantía, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.

En caso de cotizarse además de la “oferta base”, una o varias “ofertas alternativas”, el cinco por ciento (5%) deberá calcularse exclusivamente sobre la propuesta de mayor valor.

Dicha garantía podrá constituirse en cualesquiera de las siguientes formas:

- En carta fianza, original, extendida por cualquier institución bancaria.

- Constancia de depósito o transferencia bancaria inmediata, original, efectuado en la cuenta Nº 201124-1 (depósito de garantías) del Banco del Chubut S.A., Sucursal Comodoro Rivadavia y perteneciente a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

A tal efecto, se deja constancia que el C.U.I.T. de esta Municipalidad es el Nº 30-99906559-3 y el CBU Nº 0830006505002011240016, para el caso de las “transferencias bancarias”.

- Seguro de caución mediante póliza, original, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

05º - GARANTIA DE LA ADJUDICACION:

El oferente que resulte adjudicatario deberá constituir, en cualesquiera de las formas establecidas en el artículo anterior, la garantía de la adjudicación equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado. La constitución de dicha garantía, deberá formalizarse dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la notificación respectiva. La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente pliego.

06º - ANTICIPOS DE FONDOS:

Los pliegos o contratos podrán prever anticipos de fondos de hasta un veinte por ciento (20%) del monto del Presupuesto Oficial, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre y cuando se convenga el congelamiento de precios a la fecha de dicho pago y en proporción a la magnitud del mismo.

El pago del anticipo se hará previa constitución de garantía, a satisfacción del Municipio, con los instrumentos y modalidades de acuerdo al art. 04º.

07º - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantías de las ofertas (Artículo 04º), serán devueltas de oficio por la Municipalidad inmediatamente después de haberse dictado la resolución de adjudicación, reteniéndose solamente la correspondiente al adjudicatario, hasta la constitución de la garantía de adjudicación. La devolución de la garantía de adjudicación (Artículo 05º) también se efectuará de oficio, una vez cumplido fielmente el contrato u orden de compra pertinente.

08º - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas que se formulen deberán ser mantenidas por término no inferior a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de apertura de la licitación. Vencido dicho término, el mismo se considerará prorrogado de pleno derecho, salvo que los proponentes retracten por escrito la oferta realizada dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas.

09º - RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Serán rechazadas automáticamente en el acto de apertura, las propuestas que adolezcan de los siguientes defectos:

- Falta de la garantía establecida en el artículo 04º.

- Garantía constituida en algunas formas que no fueran las indicadas en el artículo 04º.

- Falta de la firma del proponente, en la oferta respectiva.

Cuando a criterio de las autoridades intervinientes no pueda en el Acto de Apertura establecerse indubitablemente la concurrencia de las causales de rechazo antes aludidas, podrán aquellas disponer que sea la Comisión de Pre-adjudicación a designar en los términos establecidos en el presente pliego, el órgano que en definitiva resuelva sobre el rechazo o admisión de la/s oferta/s que se entienda se halle/n incursa/s en alguna de las causales mencionadas ut-supra.

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, la aceptación de la propuesta en el Acto de Apertura no causará estado; la Comisión de Pre-adjudicación que se designe, podrá verificar el debido cumplimiento de los recaudos aludidos en la presente norma, resolviendo incluso el rechazo de aquella/s propuesta/s que a su criterio hubiese/n sido indebidamente admitida/s en el Acto de Apertura.

10º - EMPATE DE LAS OFERTAS:

En caso de igualdad de precios y condiciones entre dos o más ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarla en fecha y hora que a tal fin se establezcan. De subsistir la igualdad, se procederá a pre-adjudicar por sorteo en el mismo acto.

11º - COMUNICACIÓN DE LA PRE-ADJUDICACION:

La pre-adjudicación podrá ser comunicada al proponente cuya oferta se aconseje aceptar y tendrá mero efecto informativo y solo producirá efecto jurídico, la adjudicación definitiva resuelta por autoridad competente. La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas o adjudicarlas en forma total o parcial, sin que el proponente tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios alguna.

12º - COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACION:

La adjudicación definitiva se hará efectiva a partir de la recepción de la orden de compra, que la Municipalidad envíe al adjudicatario por correo electrónico declarado y/o al domicilio legal declarado, comunicándole esa situación; nunca antes de la Resolución Municipal que oficializa la misma.

13º - DOMICILIO:

Los oferentes deberán fijar su domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

14º - ADMISIBILIDAD PARA CONTRATAR:

Se deberá adjuntar declaración jurada de no estar comprendido en el Artículo Nº 10 de la Ordenanza Nº 13.812/18, el cual dice textualmente: “No podrán contratar con la Administración Municipal:

- Los que se hallen procesados o condenados por delito doloso.

- Aquellos que se encuentren inhabilitados o interdictos.

- Los deudores morosos del fisco.

- Los sancionados por la Administración en razón de incumplimiento de contrataciones anteriores, mientras no sean rehabilitados.”

Asimismo, no podrán celebrar contratos con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las Leyes Provinciales N° 3270 y 3319; de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 6762/99.

15º - PENALIDADES POR DESISTIMIENTO DE PROPUESTAS:

Salvo causas de fuerza mayor, debidamente comprobadas y justificadas, se aplicarán las siguientes sanciones:

- Pérdida del depósito de garantía de la oferta (Artículo 04°), si el oferente desistiera de su propuesta antes que el contrato u orden de compra se perfeccione en término.

- Igual sanción que en el punto anterior, se aplicará al adjudicatario que no constituya en término la garantía de adjudicación (Artículo 05°) del monto total adjudicado.

16º - CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO Y/O ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

En caso de que el adjudicatario sea sancionado por incumplimiento a las Leyes Provinciales N° 3270 y 3319, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 6762/99, durante la vigencia del contrato (hasta la entrega total de la mercadería adjudicada), se producirá la rescisión del mismo en forma automática.

17º - APLICACIÓN DE MULTAS O CARGOS:

Las multas o cargos que se apliquen a los adjudicatarios, afectarán en primer lugar a las facturas relativas al contrato u orden de compra que ellos tengan al cobro y luego a la garantía.

18º - RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:

El oferente deberá acompañar en el momento de la apertura, el recibo de adquisición del pliego, otorgado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

En caso de no adjuntar el mismo a la oferta, dicho requisito podrá ser cumplimentado dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles subsiguientes; caso contrario la oferta será descartada automáticamente.

Así mismo, para la adquisición de pliego por correo electrónico, deberá realizar   transferencia bancaria a la cuenta 201124/4 CBU 0830006505002011240047 y posteriormente informar al siguiente correo: licitacionesmcr@gmail.com

19º - PRESENTACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL, ESTATUTOS, ETC.:

Los oferentes deberán adjuntar a la oferta contrato social, estatutos, autorización del gobierno para funcionar y acta de designación del directorio, según corresponda en cada caso, en razón de la naturaleza jurídica de la firma cotizante.

Asimismo, se deberá adjuntar poder certificado por escribano público nacional (legalizado por el Colegio de Escribanos, en caso de ser de otra jurisdicción), que autorice y responsabilice a la persona que, no siendo integrante directo de la razón social, firma la documentación y la oferta correspondiente.

20º - SOMETIMIENTO A TRIBUNALES:

Los oferentes deberán presentar una declaración jurada, en la que harán constar su sometimiento a la justicia ordinaria de los tribunales de justicia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con expresa renuncia a todo otro fuero y/o jurisdicción.

21º - LIBRE DEUDA MUNICIPAL:

Los oferentes deberán presentar el formulario de “libre deuda”, “certificado de situación fiscal” o como se denominare en el futuro, extendida por la Dirección General de Rentas de la M.C.R., de acuerdo a lo establecido por la Resolución Municipal Nº 3691/2013 (Certificado de Situación Fiscal válido para contratar con el Estado Municipal).

El oferente que no hubiere presentado, conjuntamente con su propuesta, la libre deuda en cuestión, tendrá un plazo de noventa y seis (96) horas hábiles, contadas a partir del Acto de Apertura de Ofertas, para su cumplimiento; transcurrido dicho plazo la oferta será descartada automáticamente, sin más trámite.

En este último caso, es decir, que no se hubiere adjuntado el “libre deuda” a la propuesta, el oferente deberá presentar indefectiblemente y dentro del “sobre oferta”, copia de la Tasa Administrativa con el comprobante de pago, que conste el haber solicitado dicha documentación, ante la Dirección Gral. de Rentas de esta Municipalidad al correo electrónico situacionfiscalmcr@comodoro.gov.ar., en horario de 8:15 a 14:00.

A los efectos del presente artículo, se informa que el “libre deuda” deberá ser gestionado ante la Dirección General de Rentas de la M.C.R., y que el plazo estimado para su obtención es de 72 (setenta y dos) horas hábiles.

Asimismo, se podrá consultar “como obtener el certificado objeto del presente artículo, a través de Internet, en la página oficial de esta Municipalidad (www.comodoro.gov.ar) – Trámites – Certificado de Situación Fiscal.

Quedan exceptuados de la presentación del “libre deuda”, los oferentes “no locales”, es decir aquellos que no estén ubicados físicamente dentro del ejido de esta ciudad y que por ende no registraren actividad comercial en la misma. Asimismo, será la Comisión de Pre-adjudicación quien constatará que dicho/s oferente/s, no posea/n deuda alguna en esta Municipalidad.

Se deja constancia que no serán admitidos a contratar, además de quienes se encuentren comprendido en el Art. 13º de las presentes Bases y Condiciones Generales, las personas físicas o jurídicas que resulten deudores directos o que integren los órganos de dirección de empresas y organismos, deudores del fisco municipal.

22º - MAYORIA DE EDAD:

Los oferentes deberán ser mayores de edad, para presentar ofertas en la presente licitación.

23º - DERECHO DE ADJUDICACIÓN PREFERENTE:

Para el trámite de adjudicación de la presente licitación, se tomará en cuenta lo establecido en la Ordenanza Nº 7296/00 – Artículo 53º Bis – Inc. a), que dice textualmente: “En las compras de bienes y servicios a realizar por el Estado Municipal, tendrán derecho de adjudicación preferente las empresas locales, en la medida que el precio ofertado no exceda en más de un cinco por ciento (5%) el valor de la oferta más económica.

La preferencia así establecida regirá exclusivamente para las contrataciones efectuadas por el Estado como comprador, no así cuando este actúe como concedente de un servicio público que deba ser abonado por el usuario.

Entiéndase por empresa local a los efectos de la aplicación de la Ordenanza, a toda sociedad comercial que tenga sede social y desarrolle efectivamente su actividad en la ciudad y a toda persona física titular de un fondo de comercio con radicación en la ciudad. Si la contratante fuere una UTE, el porcentaje de participación de una de ellas, será como mínimo del 80% accionario del total patrimonial de las empresas asociadas”.

24º - COMISION DE PRE-ADJUDICACION:

Una Comisión Especial conformada a tal fin, designada por Resolución Municipal, será la encargada de efectuar el análisis de las propuestas presentadas a tal efecto y aconsejará respecto a la preadjudicación de las mismas. Dicha Comisión tendrá amplias facultades a fin de establecer la oferta más conveniente para la Municipalidad, estando entre esas facultades, solicitar a las firmas oferentes todo tipo de información adicional y/o documentación y/o pedido de aclaraciones que considere necesario e indispensable para cumplir con el trámite administrativo correspondiente y los proponentes deberán acceder, en tiempo y forma, a todos los requerimientos efectuados por la citada Comisión.

El dictamen a producir por la Comisión de Pre-adjudicación, no podrá resultar objeto de observaciones o recurso alguno, en orden a no detentar carácter vinculante.

25º - RASPADURAS, ENMIENDAS, TACHADURAS, SOBREIMPRESOS, ETC.:

Las raspaduras, enmiendas, tachaduras, sobreimpresos, etc., deberán ser salvadas con la firma del oferente al pie de la propuesta.

26º - CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO:

Todo cuanto no esté previsto en este pliego, se regirá bajo la aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones legales o administrativas vigentes.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Comodoro Rivadavia, noviembre 2022

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022-S.E.F. y C. de G.

# CLAUSULAS PARTICULARES

01º - OBJETO:

La presente licitación pública tiene por objeto la provisión, colocación, instalación y conexión de nuevos Refugios Peatonales para el transporte público, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, según el detalle indicado en el formulario “Pedido de Presupuesto”, que forma parte del presente pliego.

02º - FORMA DE COTIZAR:

Los oferentes deberán cotizar en el formulario “Pedido de Presupuesto” que forma parte del presente pliego, indicando el precio unitario y el total del ítem, este último en números y en letras;

03º - PLAZO DE ENTREGA TOTAL:

El plazo de entrega total de los Refugios Peatonales para el transporte público, será de sesenta (60) días; lo indicará el oferente, en el lugar correspondiente del formulario “Pedido de Presupuesto”.

04º - LUGAR DE ENTREGA:

Provisión, colocación, instalación y conexión por cuenta y riesgo del adjudicatario, a designar por la Subsecretaría de Transporte.

05º - FORMA DE PAGO:

Anticipo veinte por ciento (20%) y ochenta por ciento (80%) restante a los veinte (20) días corridos, parcial contra entrega. Se deja constancia que dicha condición no podrá ser modificada por el oferente, caso contrario la propuesta será rechazada automáticamente en el acto de apertura de ofertas.

06º - LINEAMIENTOS Y PAUTAS DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA:

La presente memoria tiene por objeto establecer los alcances técnicos generales y particulares del programa de mejoramiento de paradas urbanas de transporte público.

Contempla la provisión y colocación de nuevos refugios para el transporte público, así como la instalación y conexión del tótem de seguridad y todos sus elementos componentes.

Los componentes del presente programa, deberán vincularse directamente a la solución de Paradas de Buses Urbanos. La aplicación de los elementos, en la forma que determine cada jurisdicción, será válida en la medida que genere paradas de buses urbanos con seguridad, según lo establecido por el MINISTERIO.

LINEAMIENTOS TÉCNICOS

1. Los trabajos consisten en el desarrollo, fabricación y montaje de las paradas seguras de buses urbanos, colocación de equipamiento, elementos de señalización y conexiones a redes de servicios. Comprende todos los trabajos de provisión y montaje de dichos elementos, la provisión de materiales, mano de obra y equipos de transporte y construcción, coordinación técnica y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como temporaria, esté o no especificado en esta memoria para la correcta ejecución de los trabajos a realizar.

2. Todos los elementos que compongan los refugios deberán ser fabricados de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Transporte (Dirección Nacional de Desarrollo de Obras de Transporte). Dichos planos indican de manera general, la tipología, dimensiones, materiales y ubicación de cada uno de los componentes principales y secundarios. Todos los elementos deberán contar con la fabricación de un prototipo para ser aprobado por la inspección. Se deja establecido que los mismos responden a las características generales definidas en el diseño preliminar del Ministerio de Transporte.

3. El relevamiento previo a la instalación servirá para detectar y corregir desvíos que puedan afectar la instalación de los elementos, así como proponer alternativas de instalación en los casos que sea necesario. Los elementos deberán instalarse en las cantidades y ubicaciones establecidas en acuerdo con los equipos técnicos correspondientes del Ministerio de Transporte.

4. Se asegurará la correcta instalación del refugio y equipamiento, de manera segura y con los cálculos estructurales necesarios, debiendo corregir, adaptar o modificar en los casos que sea necesario los elementos fabricados en planta para cumplir con lo solicitado por la inspección.

5. Los elementos de mobiliario urbano, postes o interferencias que afecten a la correcta instalación de los nuevos refugios, deberán ser retirados, a fin de permitir su emplazamiento. La Inspección de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia tendrá la facultad de decidir sobre la permanencia y/o adaptación puntual de algunos de los elementos existentes, así como de los nuevos a instalar.

Todos deben incorporar los parámetros tecnológicos mencionados en el Punto 2 del presente. Los mismos serán provistos de acuerdo a las características y necesidades del lugar o entorno, serán ubicados sobre veredas y presentan un único frente de arrime vehicular.

La separación mínima necesaria entre el borde superior del refugio y el cordón de la vereda será de 0,60m, el ideal es de 0,80m.

Será obligación la presentación del cálculo estructural y de un prototipo de refugio testigo a modo de muestra para ser aprobado por la inspección de obra previo a la construcción en serie.

Se podrá presentar toda propuesta de mejora de las condiciones particulares de los métodos constructivos de la presente memoria, sea por economización, velocidad de producción o facilidad de montaje, siempre y cuando no se altere la estética definida, dimensiones ni disminuya la calidad de los detalles y de los materiales.

Se deberá presentar toda documentación requerida en pliego y en particular, Documentación Ejecutiva de Obra, Esquema de Conexión Eléctrica, Plan de Trabajo, Documentación específica de Higiene y Seguridad de Obra (Vial), etc.

- Análisis de implantación y estudios preliminares:

En base al anteproyecto de ubicación de las paradas, se debe relevar con exactitud la totalidad de las áreas existentes en las que se desarrollaran los trabajos, con la exactitud y el grado de detalle como para definir exactamente los alcances de la obra a ejecutar, tanto para lo provisión, construcción y mantenimiento.

La tarea comprende todos los estudios necesarios para el correcto emplazamiento de las paradas como por ejemplo su conexión con la red existente, propuesta de conexión a las redes de servicio (eléctrica y de fibra óptica, si existiese) y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de la obra.

El relevamiento de las áreas en donde deberán ejecutarse los refugios, debe contemplar e incluir:

- Todas aquellas interferencias soterradas y superficiales o aéreas que pudieran constituir un obstáculo a las obras

- El estado y materialidad de la vereda donde serán colocados.

- El estado y materialidad del pavimento o zona de frenado de las unidades de transporte.

- El estado y ubicación de las redes de servicios disponibles en el lugar para realizar las conexiones pertinentes (red eléctrica, fibra óptica, red telefónica, red hidráulica, etc.)

- Relevamiento Fotográfico (previo y posterior)

Se podrá presentar el relevamiento, verificaciones necesarias y proyecto ejecutivo de las obras a realizar. No obstante, en el caso de existir discrepancias sobre la ubicación, diseño, dimensiones, etc. de los mismos la Municipalidad de Comodoro Rivadavia decidirá la aprobación del proyecto definitivo.

B. Proyecto Ejecutivo:

Se deberá elaborar el correspondiente Proyecto Ejecutivo con el suficiente grado de detalle como para definir exactamente la obra a llevar a cabo tanto para la provisión, construcción, montaje y ensamblaje in situ de la presente obra.

Se realizarán los planos de detalle, de fabricación, montaje y documentos técnicos necesarios que se detallan a continuación:

● Planos generales y de detalle que definan inequívocamente la obra a construir y puntos de conexión de las diferentes instalaciones.

● Cronograma de tareas discriminado por etapas: fabricación en taller, secuencia de provisión y secuencia de montaje y arrime.

● Proyecto de iluminación y Electricidad.

C. Proyecto de obra:

En caso de roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta el montaje definitivo, será responsabilidad de la contratista, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.

Se deben contemplar todos los trabajos de provisión y montaje de los elementos estructurales, señaléticas, conexiones, la provisión de materiales, mano de obra y equipos, coordinación técnica y todo otro elemento, para la correcta ejecución de los trabajos a realizar.

Las obras serán ejecutadas siguiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de Transporte (Dirección Nacional de Desarrollo de Obras de Transporte). En caso de que existan mayores intervenciones (obras complementarias) las partes evaluarán conjuntamente el accionar.

D. Logística

La contratista, deberá garantizar la totalidad del Montaje de Refugio, Conexionado, Gráficas, Pintura Vial, etc..; con lo cual deberá disponer y arbitrar los traslados en tiempo, forma y con el equipamiento/personal adecuado (específico para industria metalmecánica pesada).

Las entregas deberán cumplirse según programa de avance de obra aprobado.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE TIPOLOGÍAS

- MÓDULO REFUGIO ESTÁNDAR

Dimensiones en planta: 6,15m x 1,70m.  Altura: 2,40m entre el solado y el cielorraso.

La medida de la cubierta será coincidente con la medida adoptada para la plataforma.

El conjunto posee dos columnas de acero distanciadas a eje aproximadamente a 2,95m entre sí, que serán el sostén de las vigas de la cubierta. Las mismas, junto a la cenefa frontal y a las correas conforman la estructura del conjunto techo. Este modelo posee un voladizo lateral de 0,80m para permitir el paso de personas entre la estructura y el cartel publicitario (el mismo puede funcionar como apoyo de la estructura principal).

Sobre las correas se fija el cielorraso que posee iluminación, y el techo de chapa trapezoidal.

Las columnas por su parte son sostén del tótem de seguridad, asiento y del cerramiento posterior.

Este modelo debe permitir la disposición de distintos equipamientos según la necesidad como ser, asiento doble, apoyo isquiático doble, cesto de basura, espacio reservado para discapacitados, etc.

TÓTEM: ESPECIFICACIONES

- Estructura:

El interior del tótem está compuesto por una estructura de perfiles de chapa de Fe galvanizada de sección cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm y planchuela de 3” x 3/16”. El cálculo de espesores, así como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor.

- Revestimiento:

Esta   estructura   se   reviste   con   bandejas   de   chapa de Fe galvanizada plegada de 1,6 mm, el suficiente como para mantener rigidez del tótem (a definir en prototipo).

El tótem está compuesto por cuatro bandejas plegadas: Dos módulos centrales (frontal y trasero) dos módulos laterales, de 400 mm de ancho cada uno. Las bandejas deberán estar unidas a la estructura por tornillos o soldadura. Pintadas al horno con pintura en polvo termo convertible color negro Pantone Process Black C. Llevará una franja inferior de 250mm de altura en las cuatro caras de color celeste Pantone 2995 C ó CMYK 65/05/0/0.

-Sobre el módulo frontal (que mira hacia el interior de la vereda) se colocarán los elementos del botón con intercomunicador, parlante y la información institucional sobre el uso en caso de emergencias. El espacio para la instalación del intercomunicador quedará definido por un pliegue de bandeja principal en hendidura hacia el interior del tótem de 300mm de ancho x 500mm de alto x 100mm de profundidad.

-Sobre un módulo lateral (el que mire hacia la parada y al sentido de circulación de los colectivos) se colocarán la infografía con detalles sobre recorridos, horarios y mapa del sistema de transporte, la terminal SUBE (en los casos que corresponda), las tomas eléctricas, etc. El espacio definido para la colocación de los vinilos gráficos quedará definido por dos hendiduras bajorrelieve de 350mm de ancho x 550mm de alto x 10mm (1cm) de profundidad. Las mismas estarán ubicadas a 1mt y 1,6m respectivamente desde la parte inferior de la chapa.

-En el módulo trasero (el que mira a la calle) se deberán contemplar dos puertas de acceso al interior para la instalación, conexionado y mantenimiento. Dichas puertas contarán con una cerradura tipo triángulo que permita impedir la apertura forzosa.

-Sobre el último módulo lateral, opuesto a la circulación de la calle, llevará el nombre de la Parada.

Haciendo las veces cierre superior, llevará una bandeja en ménsula en la cual se colocarán y conectarán la iluminación, la cámara domo y la baliza.

- Aleta Trasera

Sobre el módulo trasero, en coincidencia con el borde del módulo lateral exterior, llevará anclada una aleta triangular de chapa galvanizada plegada de 1,4mm, o lo suficiente como para mantener rigidez.

La misma se compone de dos caras laterales de altura 3000mm (cateto mayor) x 250mm de ancho en la parte superior (cateto menor), y una cara frontal de 50mm que une ambas caras laterales.

Deberá estar pintada al horno con pintura en polvo termo convertible celeste Pantone 2995 C ó CMYK 65/05/0/0.

Anclaje y conexiones:

Deberán poseer en su parte inferior cañerías de pase de alimentación de 2” de PVC de 3mm de espesor para permitir las conexiones a servicios subterráneos pertinentes.

Se deberá prever una caja de acometida de instalación eléctrica de 0.20 m x 0.20 m con tapa de fundición al pie de la columna, canalizada hasta el interior del tótem.

Conexión/PAT: La conexión eléctrica especificada es bajo piso, a red de suministro público y con dispositivo de Puesta a Tierra (PAT). La instalación deberá realizarse con material aprobado s/normativa vigente y posicionado para su desarrollo según acometida de servicio más próxima. En todos los casos deberá ser verificado e informado por Electricista matriculado.

Previa a la conexión con los artefactos, se deberá incorporar una caja de pase estanca que contenga una llave termomagnética y un disyuntor diferencial. Dicha caja estanca estará alojada dentro del tótem, con acceso directo desde la puerta superior.

Los conductores serán cable subterráneo tipo “Sintenax” y estarán alojados en un caño de acero galvanizado de ¾”, que recorrerá desde la base hasta la parte superior y su posterior conexión a los artefactos. Dicha canalización se ubicará en forma vertical en el interior de la columna, tomada mediante fijaciones Omega cada 0.40m equidistantes entre sí. Dicho caño será pintado del mismo color de la columna, y se vinculará mediante una caja de pase con tapa de fundición a la plataforma.

- Iluminación

El artefacto de iluminación será de tipo LED empotrable de exterior, estará alojado en la bandeja en ménsula superior, de forma embutida y cenital. Deberá poseer sensor fotolumínico para su posible activación automática.

- Paños informativos:

Tanto la tipografía, pictogramas y mapas infoviales aplicados serán realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, de alta prestación para exterior y de uso público, calidad 3M o superior.

Los mismos deberán cubrirse con una película de laca para evitar el vandalismo y la erosión. La tipografía utilizada es Encode Sans. Se indicarán funciones del tótem y datos de emergencia, como también indicaciones de recorridos y parada.

El diseño de los mismos será definido por el Municipio.

- Banderín indicador de Líneas

Ubicación: en la parte superior anclada a la aleta.

Descripción: El mismo consiste en una chapa plegada en forma de U remachada o soldada a la aleta.

Dimensiones: 370mm x 260mm (caras largas) x 80mm (cara corta)

Estará pintada con pintura poliuretánica color negro Pantone Process Black C.

En ambas caras de la chapa lisa se coloca la cartelería de los números de líneas, impresa en vinilo con protección UV.

Imágenes - Ubicación en el entorno.

dejar el extremo roscado en saliente vertical para fijar con tuercas (soldadas para evitar extracción) en 4 puntos de fijación p/ base de columna

Se deberá prever una caja de acometida de instalación eléctrica de 0.20 m x 0.20 m con tapa de fundición al pie de la columna, canalizada hasta los artefactos de iluminación del parador.

Columnas

Serán materializadas preferentemente mediante perfiles de acero electrosoldados de sección doble T o IPN 200, de inercia variable y refuerzos laterales según cálculo estático. Se deja la posibilidad de utilizar acero plegado, siempre y cuando se cumplan las condiciones técnicas mínimas. (Cálculo a definir por constructor)

El acero de los perfiles de columnas será como mínimo de calidad F36 Según CIRSOC 301. La Empresa deberá certificar la calidad del acero a utilizar de los elementos principales de la estructura.

Las columnas estarán ancladas a nivel -0.15 m referido al plano superior de la plataforma (nivel de piso terminado) mediante 4 varillas roscadas mencionadas en el ítem “VINCULACIONES”

El conjunto columnas-vigas tendrá una terminación con pintura color PANTONE PROCESS BLACK C.

Todos los componentes deberán estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminación, no admitiéndose en ningún caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningún tipo.

Correrá por cuenta de la Empresa el retiro, transporte y disposición final de los residuos de las tareas necesarias para la correcta disposición de las mismas.

  - Preparación de Materiales:

Enderezado: todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberán ser rectilíneos, salvo caso indicado en los planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se realizará mediante máquina. Cuando excepcionalmente se utilice maza o martillo, deberá tomarse precauciones para evitar alteraciones en las propiedades del material.

En todo trabajo de corte se procurará no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por operaciones posteriores. En el corte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones parásitas de tipo térmico. En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán los mismos mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa en una profundidad no menor de 2mm, a fin de levantar toda la capa de material alterado por el corte.  No se cortarán nunca las chapas en forma de que queden ángulos entrantes con aristas vivas.  Estos ángulos, cuando no se pueda eludir, se redondearán siempre con el mayor radio de curvatura posible.

- Vigas

Las vigas de borde perimetrales serán materializadas preferentemente mediante perfiles de acero UPN 200. El acero será como mínimo de calidad F36 Según CIRSOC 301. La Empresa deberá certificar la calidad del acero a utilizar de los elementos principales de la estructura. Se deja la posibilidad de utilizar acero plegado, siempre y cuando se cumplan las condiciones técnicas mínimas. (Cálculo a definir por constructor)

Todos los componentes deberán estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminación, no admitiéndose en ningún caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningún tipo.

- Correas - Refuerzos Interiores

Serán materializados preferentemente con perfiles de acero conformado mecánicamente en frío de sección transversal tipo C o con perfiles T de 60mm (a definir).  El acero virgen será, como mínimo, de calidad F22.Las correas, que no quedan a la vista, podrán ser galvanizadas.

La separación máxima admisible entre refuerzos será de 1 metro.

- Vinculaciones

La unión superior entre viga y columna será con brida abulonada según cálculo, salvo caso que exista necesidad de proceder en contrario. Se puede reforzar con soldadura.

Las columnas se vinculan con la fundación a través de un chapón base, de 0.40 m x 0.40 m y espesor 10 mm, el cual se fija a la placa metálica de anclaje solidaria a la base mediante las varillas roscadas colocadas previamente y contenidas en la estructura de hormigón.

Dichas varillas roscadas sujetan al chapón base de la columna con la placa metálica de anclaje a través de tuercas hexagonales con arandelas tipo grover.

Las columnas serán soldadas al chapón base mediante soldadura continua.

Entre la placa metálica de fijación y el chapón base de columna, se colocarán suplementos niveladores en caso de ser necesarias para asegurar el correcto aplome de la estructura.

Todo elemento provisional que por razones de fabricación o montaje deba ser soldado a la estructura, se desguazará posteriormente con soplete sin dañar la estructura. No se admitirá el trabajo con maza o martillo. Los restos de soldadura se eliminarán con piedra esmeril, fresa o lima.

Uniones soldadas: las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pinturas escorias del oxicorte y cualquier otro material extraño, que deberán eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura. También estarán libres de rebarbas y desgarraduras. La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente. Se prohíbe la ejecución de soldaduras con temperaturas ambientes inferiores a 0ºC.  Los elementos a soldar siempre deberán estar perfectamente secos. Luego de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre.  No se podrá acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas especiales.

- Bulones

Estructurales: ASTM A-325 galvanizados.

Secundarios: ASTM A-307 galvanizados.

- Cubierta De Techo

La cubierta será de un ala simple (a un agua), con una pendiente mínima para canaleta de borde trasera.

La chapa de la zinguería y de la cubierta será (BWG N°25) o mayor, galvanizada.

La cubierta será de chapa conformada TRAPEZOIDAL tipo Panel Rib o T101 calibre BWG N°25, sujeta a las correas de techo mediante tornillos auto perforantes (de acero galvanizado con arandela de neoprene) y con uniones soldadas a la perfilería en caso de utilización de Perfiles T.

Entre la chapa y cenefa frontal se colocará un sellador de espuma de poliuretano para chapa para sellar el espacio libre generado por la cresta de la misma. Esto deberá repetirse en la fijación de la última correa en sentido de escurrimiento y la chapa.

Se deberá sellar unión entre la chapa y las vigas laterales en voladizo mediante sellador para metales o sellador de silicona.

- Cielorrasos

Los cielorrasos de las cubiertas estarán resueltos preferentemente mediante Chapa BWG N°14 en placas conformadas, prepintadas (color gris perla PANTONE 427 U o a definir por el Municipio) con polvo termo convertible poliéster, fijadas sobre correa o perfil estructural y uniones soldadas a la perfilería.

Estos cielorrasos deben incluir habitáculos para la instalación de luminarias con LEDS de alto brillo, construidas en aluminio extruido, pintada con polvo termo convertible. Este habitáculo de luminarias será de tipo perforado para dejar paso a la iluminación.

Entre el cielorraso y la cubierta de deberán dejar previstas las canalizaciones para alimentar las cámaras, audio y baliza que serán instaladas. Todas estas instalaciones deberán poseer sus correspondientes cañerías y cajas de pase perfectamente sujetada a la estructura sostén de la cubierta, quedando terminantemente prohibido el uso de caños corrugados, se podrá utilizar caños de polipropileno especiales para este tipo de instalaciones. Queda terminantemente prohibido utilizar las mismas cañerías para alimentación eléctrica y corrientes débiles o datos, deberán poseer cada una su correspondiente cañería y cajas de pase.

Embudos, Babetas Y Goterón

Se colocarán todas las zinguerías de cierre necesarias, cumbrera, babeta perimetral inferior y superior en cubierta, y toda otra zinguería no especificada aquí que sea necesaria para obtener una correcta terminación y cumplir con las reglas del buen arte. El encuentre de zinguería no presentará filtraciones. Las zinguerías exteriores de cubierta (únicamente las que no quedarán a la vista de los peatones) serán en chapa galvanizada BWG N°25 o similar.

Pintura de terminación

Del   taller   la   estructura   saldrá   con   dos   manos   de   Esmalte   Poliuretánico asegurando un espesor mínimo de 60 micrones.

Como mínimo se darán dos manos, sin embargo, definirá la cantidad definitiva de manos el espesor de anticorrosivo, medido en película seca total de 100 micrones (anticorrosivo 40 micrones + esmalte poliuretanico 60 micrones).

Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente. Los ángulos, esquinas y espacios intermedios difícilmente accesibles han de pintarse con un pincel especialmente seleccionado y/o diseñado para tal fin.

- Iluminación

Los artefactos de iluminación están alojados en una estructura independiente tipo caja de chapa N° 20 color blanco sobre el cielorraso. Dicha estructura se debe usar como soporte para alojar los dispositivos de iluminación compuestos por tubos Led de 40W con sus respectivos balastos y protección IP65, cubriendo el largo del cielorraso.

Previa a la conexión con el artefacto, se deberá incorporar una caja de pase estanca que contenga una llave termomagnética y un disyuntor diferencial de 2x25. Dicha caja estanca estará alojada junto al artefacto, oculta sobre la placa de cielorraso perforada.

Los conductores serán cable subterráneo tipo “Sintenax” y estarán alojados en un caño de acero galvanizado de ¾”, que recorrerá desde la base hasta el cielorraso y su posterior conexión al artefacto. Dicha canalización se ubicará en forma vertical en el interior de la columna, tomada mediante fijaciones Omega cada 0.40m equidistantes entre sí. Dicho caño será pintado del mismo color de la columna, y se vinculará mediante una caja de pase con tapa de fundición a la plataforma.

- Señalética

- Cenefa señalética

Ubicación: en la parte superior del entre columnas de los refugios.

Estructura: Está conformada por chapa galvanizada BWG N° 16. Pintada al horno con pintura en polvo termo convertible en color negro PANTONE PROCESS BLACK C.

Paño Informativo: Se colocará en cada señal un indicador con las líneas de colectivo correspondientes a la parada afectada, de dimensiones correspondientes al tamaño de la cenefa.

- Paños informativos:

Tanto la tipografía, pictogramas y mapas infoviales aplicados serán realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, de alta prestación para exterior y de uso público, calidad 3M o superior.

Los mismos deberán cubrirse con una película de laca para evitar el vandalismo y la erosión. La tipografía utilizada es Encode Sans. Se indicarán funciones del tótem y datos de emergencia, como también indicaciones de recorridos y parada. Dependiendo del lugar de aplicación, los paños gráficos deberán ser simple o doble faz.  El diseño de los mismos será definido por el Municipio.

- Indicador Braille

Ubicación: Del lado externo de las columnas exteriores.

Descripción: La misma consiste en una placa metálica grabada en sistema de lectura Braille. soldada a la columna.

Información: Deberá informar los números de líneas que paran en la respectiva parada. El diseño de la mismos deberá ser aprobada por el Municipio antes de su colocación.

- Cerramientos

- Cerramiento 1 - Espalda tipo Perforado Está conformado por chapa galvanizada perforada por láser, BWG N° 16 o el suficiente como para mantener rigidez (a definir en prototipo).  Pintada al horno con pintura en polvo termo convertible en color celeste PANTONE 2995 C Ó CMYK 65/05/0/0.

- Cerramiento 2 -  Espalda tipo Malla

- La otra opción de cerramiento está conformada por plancha de malla de metal desplegado de 3,2mm de espesor o suficiente para mantener rigidez.

- Bastidor de cerramiento

Tanto la parte superior como el inferior se podrá conformar por planchuelas T galvanizadas de 1 ¾’’ x ¼’’ de espesor o portubos estructural redondo de 30 mm de diámetro y espesor de 2mm (a definir). Pintada con pintura en polvo termo convertible en color CMYK 20/0/95/0.

- Asiento Refugio

Estructura:

Formada por 3 caños de Fe de Ø 3” x 2 mm pintado al horno con pintura termo convertible color gris, los cuales van soldados a planchuelas laterales de acero, cortadas por láser, de ½” de espesor, pintada al horno con pintura en polvo termo convertible. Las mismas deberán prever los agujeros para fijar la estructura a las columnas. El cálculo de espesores, así como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor. Se fija a la estructura del refugio mediante bulones niquelados anti vandálicos.

Asiento:

Realizado en chapa de Fe galvanizada de 1,6 mm, cortada por láser, cilindrada, y pintada al horno color celeste PANTONE 2995 C Ó CMYK 65/05/0/0. Posee agujeros, cortados por láser, para desagote de agua, lo que genera a su vez una superficieantideslizante. El cálculo del mismo, como sus fijaciones estará a cargo del constructor.

Apoyabrazos:

Realizado en planchuela de Fe de 1 y ½” x 3/16”, pintada al horno en color PANTONE PROCESS BLACK C.  Fijación mediante tornillos cabeza tanque niquelados.

Partes componentes: Asiento metálico + estructura metálica + apoyabrazos + planchuelas punteras.

Dimensiones módulo mínimo: 1140 mm x 460 mm x 560 mm

Apoyo isquiático

Estructura:

Está realizado con dos caños de Fe de Ø3” x 2 mm pintados al horno con pintura termoconvertible al horno color celeste PANTONE 2995 C Ó CMYK 65/05/0/0. Lleva un tubo interior de terminación en los extremos de Ø 2 y ½” x 2 mm. El mismo se amura a la estructura por medio de planchuelas de acero, cortadas por láser, de½” de espesor pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024.  Se fija a la estructura del refugio mediante bulones niquelados.  El cálculo de espesores, así como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor

Partes componentes: Caño estructural + planchuelas punteras

- Tótem En Refugio

Estructura:

El interior del tótem está compuesto por una estructura de perfiles de chapa de Fe galvanizada de sección cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm y planchuela de 3” x 3/16”. El cálculo de espesores, así como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor.

Revestimiento:

Esta   estructura   se   reviste   con   bandejas   de   chapa   de   Fe galvanizada plegada de 1,6 mm, el suficiente como para mantener rigidez del tótem (a definir en prototipo).  Pintadas al horno con pintura en polvo termo convertible en color celeste PANTONE 2995 C Ó CMYK 65/05/0/0.

El tótem está compuesto por cuatro bandejas plegadas: Dos módulos centrales (frontal y trasero) de 500 mm y dos módulos laterales de 150 mm cada uno. Las bandejas deberán estar unidas a la estructura por tornillos o soldadura.

Sobre el módulo frontal (que mira hacia la calle) se colocarán el intercomunicador, la terminal SUBE (en los casos que corresponda), la infografía con detalles sobre recorridos, horarios y mapa del sistema de transporte y las tomas eléctricas.

El espacio para la instalación del intercomunicador quedará definido por un pliegue de bandeja principal en hendidura hacia el interior del tótem de 400mm de ancho x 500mm de alto x 100mm de profundidad.

El espacio definido para la colocación de los vinilos gráficos quedará definido por una hendidura bajorrelieve de 350mm de ancho x 550mm de alto x 10mm (1cm) de profundidad. La misma estará ubicada a 1,6m desde la parte inferior de la chapa.

En el módulo rasero (el que mira a la calle) se deberán contemplar dos puertas de acceso al interior para la instalación, conexionado y mantenimiento. Dichas puertas contarán con una cerradura tipo triángulo que permita impedir la apertura forzosa.

Haciendo las veces de tapa, se debe colocar una bandeja de cierre superior.

Logo Chupete

Ubicación: en la parte superior anclado a la aleta.

Descripción: El logo chupete transiluminado está compuesto por pantallas de 2 caras

con iluminación interna backlight. Diámetro: 35cm. Altura total: 55cm. Materialidad a

definir.

Imagen de Referencia:

- Cesto

Estructura:

Construidos con chapa de Fe galvanizada de 2 mm de espesor, perforada según diseño, rolada y soldada, pintada con polvo termoconvertible poliester color gris perla RAL 7047. Lleva un aro de cierre superior de planchuela de acero de 1 1/2" x 3/16” con bisagra para funcionar como sujetador de bolsa. Todos los papeleros que se utilicen a la intemperie deberán llevar una tapa superior, tipo bombé, de chapa de Fe galvanizada de 2 mm, la cual estará abisagrada en el soporte, para permitir el acceso al cesto.  Adicionalmente se realizará en los cestos a la intemperie una tapa superior abisagrada, según detalle.

Soporte:

La sujeción a las columnas de iluminación será por medio de grampas adaptadas realizadas en planchuela de acero de 1 1/2" x 3/16” (ejemplo foto). A las columnas de los refugios se tomarán mediante un soporte de planchuela metálica, el cual irá soldado y/o atornillado. El soporte de pie es un perfil normal doble T del 10 y una altura de 1.200 mm. Para el anclaje al suelo se utiliza un mortero cementico. La base es de chapa cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de 4,7 mm de espesor, con perforaciones para su fijación al suelo.

- Panel de publicidad

El cartel de publicidad transiluminado está compuesto por pantallas de 2 caras con iluminación backlight.

Espacio para publicidad standard: 1,10m x 1,50m.

Altura total variable (regulable con la base)

Estructura:

Compuesta por una estructura portante de caño de Fe galvanizado, pintada con polvo termoconvertible poliester. El cálculo de la misma, así como la forma de fijación será propuesta por el constructor, para su aprobación.

Gabinete porta publicidad:

Construido en chapa de Fe galvanizada de 1,6 mm y chapa de 2 mm de espesor, conformada y plegada, pintada con polvo termoconvertible poliester. El frente será de vidrio laminado de 4 + 4 mm, pegado al marco. El cálculo del mismo, así como la forma de fijación será propuesta por el constructor, para su aprobación.

Se deberán prever las conexiones necesarias para la iluminación interna, preferentemente a través de la unión con el cielorraso.

| REFUGIO ESTANDAR CON INTERCOMUNICADOR (INCLUYE CÁMARA Y BOTÓN ANTIPÁNICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | PORTICO DE ACERO ESP. 1/4" (COLUMNA Y VIGA) x 2,4 x 1,7m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 1.2 |  | VIGA DE BORDE UPN200 x3,75ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 1.3 |  | BRIDA ABULONADA SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACION CONSTRUCTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GL | 1 |
| 1.4 |  | PLATABANDA METALICA 400x400mm Esp. 10mm PLACA BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 2 |  | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | CENEFA FRONTAL DE CHAPA 1/4" LONG. 3,75ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 2.2 |  | CENEFA LATERAL DE ACERO 3/16" PANTOGRAFIADA LONG. 1,72ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 2.3 |  | CORREAS PERFIL "C" 80x40x15mm Long. 3,75ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 3 |
| 2.4 |  | CHAPA TRAPEZOIDAL T101 N°25 PREPINTADA PARA CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 7 |
| 2.5 |  | ZINGUERÍA DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ml | 6,5 |
| 2.6 |  | CIELORRASO DE CHAPA DE ACERO BWG N°14 PINTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 7 |
| 2.7 |  | CHAPA DE ACERO CAL 20 PARA ARTEFACTO ILUMINACION, INSTALACION, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ml | 3,75 |
| 2.8 |  | CHAPA DE ACERO CAL 20 PLEGADA, PINTADA Y PUNZONADA PARA CIELORRASO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ml | 3,75 |
| 2.9 |  | SELLADOR PUV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gl | 1 |
| 2.10 |  | BULONES (Según cálculo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gl | 1 |
| 3 |  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | CANALIZACIONES EN VEREDA A POSTE DE DISTRIBUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gl | 1 |
| 3.2 |  | CAJA DE HIERRO DE FUNDICION / CABLEADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 3.3 |  | CAMARA DE ACOMETIDA DE 20x20 CON TAPA DE FUNDICION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 3.4 |  | CAÑERIA DE PASE DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 3.5 |  | CAJA DE PASE CON LLAVE TERMOMAGNETICA Y DISYUNTOR DIFERENCIAL 2x25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 3.6 |  | BOCAS / CABLEADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 6 |
| 3.7 |  | CABLE SUBTERRANEO TIPO SINTENAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 6 |
| 3.8 |  | CABLEADO INTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 6 |
| 3.9 |  | CONEXIÓN A RED / PUESTA TIERRA CON JABALINA (PAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 3.10 |  | CANALIZACION MANGUERA AZUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 3 |
| 3.11 |  | 2 TOMAS USB P/CARGA DE CELULARES Y/O DISPOSITIVOS ELECTRONICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 3.12 |  | TUBOS LED (REFUGIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 4 |
| 3.13 |  | TUBOS LED (CARTEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 4 |  | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | CERRAMIENTO CHAPA GALVANIZADA BWG N°16 (1,15x1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 4.2 |  | APOYO ISQUIATICO. TRAVESAÑO CAÑO DE ACERO Ø70mm. Esp. 3,2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 4.3 |  | ESTRUCTURA ISQUIATICO Planchuela de espesor 1/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 4.4 |  | CESTO PAPELERO DE CHAPA DE HIERRRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 4.5 |  | ESTRUCTURA DE ASIENTO. Travesaño caño Ø70mm, Esp.:3,2mm, L:2,6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 4.6 |  | ASIENTO. chapa de acero N14SAL 1010/1045 con perforación redonda tresbolillo a 60° Ø15mm. d=20mm plegado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 4.7 |  | ASIENTO. Planchuela de fijacion |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 2 |
| 4.8 |  | Planchuela de soporte de hierro esp. 1/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 4 |
| 4.9 |  | Bulón Allen pavonado antivandálico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GL | 1 |
| 7 | SEÑALETICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | LOGO CHUPETE TRANSILUMINADO DE 2 CARAS BACKLIGHT D:35cm A:55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 7.2 | BANDERIN INDICADOR DE LINEAS DE CHAPA PLEGADA DE 370x260x80mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 7.3 | BASTIDOR FIJO CHAPA N°16 50MMx50mm LONG.:2,40m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 7.4 | BANDEJA DE CHAPA 1,6mm PLEGADA PARA SEÑALETICA LONG.:2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 7.5 | MODULO INDICADOR BRAILLE DE ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 7.6 | CARTEL GRAFICA INFOGRAFIA/MAPAS ORIENTATIVOS/SEÑALETICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GL | 1 |
| 7.7 | PLOTEO DE VINILO DE CORTE ALTA CALIDAD APTO INTEMPERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 2 |
| 8 | CARTEL DE PUBLICIDAD TRANSILUMINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ANCLAJE DE TUBO ESTRUCTURTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 8.2 | ESTRUCTURA DE CAÑO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 8.3 | CHAPA GALVANIZADA 1,6MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 8.4 | CHAPA GALVANIZADA 2MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 8.5 | VIDRIO LAMINADO 4+4MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |

## CONEXIONES A SERVICIOS

## A fin del cumplimiento del Presente Programa, en cada caso, se deberá desarrollar un proyecto ejecutivo completo de las instalaciones eléctricas y de datos, de iluminación, de sistema SUBE y de sistemas de Audio y Video Cámaras para la totalidad de los refugios. La ejecución de las instalaciones eléctricas se ajustará a lo establecido en la norma IRAM AADL J20-06, normativas de la Asociación Electrotécnica Argentina última edición, así como también a los requisitos establecidos por la resolución E.N.R.E N°207/95. La ejecución de dicha instalación deberá ser supervisada por un Electricista Matriculado.

## Asimismo, quien ejecute la obra, deberá realizar todos los trámites pertinentes hasta la efectivización de las conexiones, así como ejecutar los trabajos indicados por la adjudicación de servicios. Las protecciones serán calculadas conforme a la potencia de los artefactos a instalar.

## Todo el despliegue de cañeros dentro del cielorraso y tótem de seguridad deberá asegurar que en ningún tramo de la canalización quedan los cableados expuestos.

## A. Tendido de Circuitos eléctricos

## Se deberá cablear toda la instalación con cables subterráneos de marca reconocida en

## el mercado para las instalaciones exteriores y del cable TPR (“tipo taller”) para los

## módulos y cubiertas de las secciones que se indique en el Proyecto Ejecutivo solicitado.

## Se emplearán conductores de cobre electrolítico y responderán a lo indicado por

## normas IRAM 2183 y 2202, con aislaciones de PVC de 1000V y serán del tipo antillama.

## La sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2 para instalaciones de iluminación y fuerza

## motriz.

## Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo

## mediante terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas

## apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que

## no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal.

## 2) TECNOLOGÍA:

## A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## A tal fin se deberán acreditar los siguientes requisitos:

## 1. Al menos 2 casos de instalación de refugio y/o tótem de seguridad instalados en Argentina con detalle de contacto.

## 2. Contar con la autorización de los fabricantes de la solución (Hardware Intercomunicador IP con altavoz de alta fidelidad antivandálico, cámara de entorno antivandálica tipo domo fijo con IA y software VMS para puesto operador dentro del monitoreo local.

## 3.Presentar certificados expedidos por los fabricantes de la solución (Hardware Intercomunicador IP con altavoz de alta fidelidad antivandálico, cámara de entorno antivandálica tipo domo fijo con IA y software VMS para puesto de monitoreo local que certifiquen el entrenamiento técnico de al menos de 2 personas de su staff. Es interés de la entidad contratante trabajar con empresas capacitadas para obtener rápidas respuestas técnicas.

## 4.Contar con carta de autorización de los fabricantes para gestionar garantías y elevar consultas y/o reclamos formales sobre el sistema en nombre de la entidad contratante (Excluyente).

## 5. La solución de tecnología presupone el esfuerzo y colaboración multilateral de todas las partes intervinientes (Municipios – Provincia de Buenos Aires – C.A.B.A – Nación) en lo que respecta a protección de la información, datos y robustez de la solución ante ciberataques. Es por ello, que solo se aceptarán soluciones que no puedan ser vulneradas y cumplan con los máximos estándares de la industria

## como ser autenticación IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP), HTTPS (SSL), firma digital, encriptación AES-256 y cumplir con las regulaciones de protección de datos GDPR para el caso de los videos.

## 6. Cada jurisdicción local deberá asegurar que los refugios puedan vincularse con el centro de monitoreo local. La entidad contratante se compromete a realizar las gestiones necesarias ante la ENACOM para facilitar el acceso a la conectividad en aquellas implantaciones donde no se encuentre disponible.

## 7. Contar con equipo técnico acorde a la complejidad del Proyecto, para lo cual se deberá contar con al menos un Ingeniero Electrónico y/o en Comunicaciones. Se acreditará la experiencia y matriculaciones correspondientes.

## 8. La solución por implementar en el Centro de Monitoreo Local deberá ser del tipo “plataforma abierta”, asegurando la máxima compatibilidad con los dispositivos existentes instalados actualmente en la República Argentina. (Excluyente)

## 9. Se deberá otorgar plena disponibilidad de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API). Asimismo, garantizar acceso libre y gratuito al software para requerir información o adaptaciones con el Centro de Monitoreo Local.

## 10. Se deberá contemplar un puesto de operador para el centro de monitoreo local compatible 100% con el sistema y la capacitación de los operadores seleccionados por este.

## 11. El sistema deberá ser compatible con los sistemas vigentes y disponibles en el mercado.

## 12. Será valorado positivamente la acreditación de certificaciones en Normas de Calidad Nacionales y/o Internacionales.

## 13. En caso de que el Estado Nacional realice un Centro de Monitoreo Unificado, la Jurisdicción deberá prestar colaboración y facilitar el acceso a la tecnología instalada.

## B. COMPOSICIÓN DE LA SOLUCIÓN:

## 1) TECNOLOGIA PARA LAS PARADAS DE COLECTIVOS Y/O TÓTEM CON SISTEMA DE CENTRO DE AYUDA INTEGRADO:

## Composición de la parada y tótem:

## Ítem Detalle

## 1.A Intercomunicador IP con altavoz de alta fidelidad antivandálico

## 1.B Cámara de entorno antivandálico tipo domo fijo con IA

## 1.C Caja de servicio y conectividad

## 1.D Licencia VMS plataforma abierta y hardware para su funcionamiento en

## Centro de Monitoreo Local

## ITEM 1. A: Intercomunicador IP con altavoz de alta fidelidad antivandálico

## Cámara de entorno: deberá ser complementaria a la cámara que trae el intercomunicador. La primera deberá estar instalada en una esquina superior de la parada y además de la visualización va a tener las analíticas de AI (conteo, clasificación para búsquedas, etc.)

## Se deberá adjuntar certificado emitido por el fabricante de 100.000 horas antes de falla (o superior).

## La garantía de la cámara deberá ser de 3 Años (o superior).

## El intercomunicador deberá estar integrado dentro de una unidad compacta con diseño antivandálico con marco protector y superficie naranja o similar de tipo reflectiva, normalizado RAL 2004 o su equivalente Pantone 1655, a efectos de cumplir con estándares de seguridad en vía pública.

## El intercomunicador deberá estar preparado para soportar tecnología “Induction Loop” (protocolo IEC 60118-4) para personas con capacidades diferentes (hipoacúsicos), agregando únicamente la placa de interfaz que será compatible con el mismo. Se deberá contemplar en el refugio escritura braille que explique el accionar del Intercomunicador.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Requisitos mecánicos:

a. El intercomunicador deberá ser de construcción robusta y debe permitir una fácil instalación.

b. No deberá necesitar accesorios para uso al aire libre.

c. Índice de cobertura IP68. (O Superior).

d. Potencia del amplificador de altavoz 10W.

e. Micrófonos con cancelación de ruido.

f. Botón con luz testigo.

g. El intercomunicador debe estar equipado con un interruptor anti-sabotaje que permite la conexión de un cableado separado al sistema de alarma. La apertura, extracción o desconexión del intercomunicador debe ser reconocible incluso si el intercomunicador está fuera de servicio. El intercomunicador debe ser capaz de reaccionar ante la activación del interruptor de sabotaje con alarma de sonido, activación de llamadas, envío de un correo electrónico y envío de mensajes HTTP.

h. Cámara integrada HD (1280x720px o superior) – Angulo de visión 135° H – 109° V -Visión nocturna.

i. Certificación antivandalismo IK10 (Excluyente).

j. Presión acústica acorde al lugar de instalación garantizando sonido correcto y nítido.

ESPECIFICACIONES DETALLADAS:

Configuración

a. El intercomunicador deberá admitir el auto aprovisionamiento / desencadenado o actualizaciones automáticas programadas y actualizaciones.

b. El intercomunicador admitirá la función de la opción 66 de DHCP para obtener la dirección del servidor de autoaprovisionamiento.

c. La actualización automática del firmware o la actualización de la configuración admitirán el protocolo TFTP o HTTP.

d. El archivo de configuración específico para una unidad, modelo o general en particular debe ser compatible.

e. El dispositivo deberá estar homologado e integrado con el sistema de manejo de video incluido en la presente licitación. Este punto será excluyente debido a las medidas de seguridad necesarias para la integridad del sistema.

Comunicación

a. Los siguientes protocolos de Ethernet deben ser compatibles con DHCP, HTTP, HTTPS, TFTP, SMTP, 802.1x, NTP, RTP, RTSP, ONVIF, Syslog.

b. Información audible para el usuario sobre el estado actual del intercomunicador utilizando instrucciones de voz humana.

c. El intercomunicador debe ser interoperable con los sistemas de anuncios públicos tanto como destino del anuncio como fuente de anuncio.

d. El intercomunicador admitirá la difusión de audio multicast, como fuente y destino.

e. El grupo de intercomunicadores deberá poder realizar tareas básicas de anuncios públicos.

f. En situaciones predefinidas, el intercomunicador debe poder enviar un correo electrónico con imágenes de la cámara y texto de mensaje predefinido. El intercomunicador deberá poder dirigirse a todos los usuarios de la guía telefónica incorporada al mismo o utilizar una dirección de correo electrónico general

predeterminada.

g. El intercomunicador debe poder dirigirse a 1999 usuarios separados, tres números para cada usuario.

Seguridad de la red

a. El intercomunicador debe poder usar certificados de usuario para encriptar la comunicación.

b. El Intercomunicador admitirá 802.1x para autenticación de red.

Seguridad física

a. El intercomunicador debe poder probar la operación apropiada de su altavoz y micrófono e informar sobre el resultado de dicha prueba. La prueba debe ser activada manualmente o preprogramada.

Requisitos adicionales

a. Fuente de alimentación

1) 802.3af (PoE) 48 V / 380 mA DC / Adaptador 230 V10%,

2) 50/60 Hz / 12V DC

3) Fuente de alimentación DC 12 V / 2A DC

b. VoIP

1) SIP de señalización

c. Número de canales de voz

1) 2

d. Códecs de audio

1) G.711, G.729

e. Códecs de video

1) H.264

f. Interfaces

1) Ethernet

a) Conector RJ-45

b) Velocidad de Ethernet 10/100 BASE-T

g. Salidas de relé

1) Conmutador Pasivo: NA/NC Voltaje máximo 30 V DC

2) Salida Activa: 9V - 13V DC / 700m

h. Salida activa 9V - 13V DC / 700m

i. Audio

1) Micrófonos integrados

2) 10W amplificador

## 3) Full duplex (AEC)

## j. Dimensiones

## 1) Deberá ser adaptable a la Parada Segura, no superando 250x140x90

## mm (alto x ancho x profundidad)

## k. Peso máx. 2000 g

## l. Temperaturas de funcionamiento de -40 a +55 oC

## m. Nivel de cubierta IP68, modelos seleccionados IP69

## Integración de dispositivo Intercomunicador IP con cámaras de video vigilancia

## El sistema de la cámara debe permitir la ejecución de comandos desde sistemas remotos

## a través de protocolos de red HTTP, HTTPS, FTP, SFTP. La ejecución de los comandos

## puede ser a través de servicios HTTP(S) REST o similares o a través de comandos FTP y

## SFTP. En todos los casos debe solicitar autenticación de usuarios.

## Integración de dispositivo Intercomunicador IP con central telefónica

## El dispositivo debe poder realizar llamadas utilizando el protocolo de mensajería SIP.

## *Esquema Ilustrativo

## La llamada podrá ser bidireccional, es decir, iniciada desde el dispositivo o desde un dispositivo SIP remoto registrado en una central telefónica PBX.

## Integración con Sistema

## ● El dispositivo deberá permitir el disparo de eventos al accionarse. Estos eventos serán disparados mediante protocolos HTTP y HTTPS pudiendo configurar los siguientes parámetros:

## ● Dirección IP/URI del servidor remoto que recibirá el evento.

## ● Protocolo utilizado (HTTP, HTTPS).

## ● Puerto TCP.

## ● Autenticación HTTP

## Ciberseguridad

## Dispositivos de hardware:

## ● Los dispositivos de hardware deberán estar correctamente securizados físicamente, no permitiendo el fácil acceso a los puertos de comunicación ni a los componentes internos.

## ● Deberán contar con su firmware actualizado y deberán permitir la actualización de este.

## ● Se deberán desactivar todos aquellos protocolos y características no utilizadas.

## ● Se deberán utilizar protocolos de contraseña robusta.

## ● Se deberán activar los registros del sistema.

## Software

## ● Se deberán utilizar protocolos de contraseña robusta.

## ● Se deberán activar los registros del sistema.

## ● Se deberán utilizar siempre que se pueda protocolos de comunicación seguros (encriptados)

## ● Contraseñas almacenadas de manera segura con algoritmos de encriptación.

## ● Resguardo de datos sensibles en base de datos con restricciones de acceso y si es posible, encriptados.

## ● Aplicar técnicas de testeo de vulnerabilidades.

## Redes

## ● Hardening de equipos de red.

## ● Utilización de equipos Next Generation Firewall.

## ● Utilización de protocolos de autenticación de red 802.1x.

## ● Securización física de los puertos de red.

*EsEquema Ilustrativo

ITEM 1. B: Cámara de entorno antivandálica tipo domo fijo con IA:

Se deberá adjuntar certificado emitido por el fabricante de 100.000 horas antes de falla.

La garantía de la cámara deberá ser de 3 Años (o superior).

DESCRIPCIÓN GENERAL

A. Compresión y transmisión de video: la cámara debe tener las siguientes propiedades relacionadas con las señales de video que produce.

1. H.265, H.264.

a. H.265 y H.264 - máximo de 30/25fps (60Hz / 50Hz)

2. La cámara podrá configurar varias selecciones de resolución.

a3. La cámara deberá poder configurar DNS dinámico (DDNS). El fabricante proporcionará el DDNS sin costo adicional.

4. La cámara proporcionará compresión mejora, Dynamic GOV y Dynamic fps para administrar eficientemente la tasa de bits de la transmisión de video y reducir el almacenamiento.

B. Cámara: el dispositivo de cámara deberá tener las siguientes propiedades físicas y de rendimiento:

1. IK10 + clasificado para protección contra impactos.. 3840x2160

2. Funcionamiento día / noche real con filtro de corte IR extraíblea.

Operación de bajo nivel de luz para 0.05 lux a F1.6 o 0.15 lux a F1.5 en modo color y 0.005 lux a F1.6 o 0.03 lux a F1.5 en modo blanco y negro.

b. Funcionamiento en modo blanco y negro a 0 lux con LED IR encendido.

3. La cámara podrá producir imágenes claras en escenas de alto contraste con un amplio rango dinámico de exposición múltiple de hasta 120 dB.

4. La cámara admitirá la reducción de ruido digital utilizando tecnología de reducción de ruido.

5. La cámara podrá configurar 4 Áreas de enmascaramiento de privacidad con rectángulo.

6. La cámara debe tener la función de desempañar para eliminar la niebla de la escena que se puede activar automáticamente desde el evento de detección de niebla.

7. La cámara debe proporcionar visualización de video en teléfonos inteligentes (iPhone, Android) para ajustar el ángulo de visión, rotación y enfoque.

C. Inteligencia y análisis: la cámara debe tener un conjunto de funciones analíticas inteligentes embebidas en la misma cámara. Para utilizar las mismas no será necesario obtener licencia alguna. A los fines de obtener ahorros en ancho de banda e infraestructura de servidores, la cámara procesará las imágenes y enviará la metada procesada a la administración del sistema. Las analíticas deberán estar integradas nativamente al sistema de manejo de video solicitado en el presente pliego. (Excluyente).

1. Detección de movimiento con 8 áreas de detección definibles con 8 zonas poligonales puntuales, y tamaño de objeto mínimo / máximo.

2. Detección de eventos lógicos de condiciones específicas del video de la cámara

a. Tipo de objeto clasificado: Persona / Rostro / Vehículo / Matrícula con atributos, bestShot por objeto

b. Eventos de análisis basados en el motor de IA: detección de objetos, detección de máscara facial, detección direccional, línea virtual, entrar / salir, holgazanear, aparecer / desaparecer, seguimiento

automático digital.

c. Eventos de análisis: detección de desenfoque, detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de golpes

3. Inteligencia de negocios características basadas en el motor de IA.

a. Tipo de objeto clasificado: recuento de personas, gestión de colas, mapa de calor

4. Atributos

a. Persona = Género: Mujer / hombre // Descripción: Superior / Inferior (color) Negro / Gris / Blanco / Rojo / Naranja / Amarillo / Verde / Azul / Morado (hasta 2 colores al mismo tiempo) // Bolso: Use bolsa o no.

b. Vehículo = Tipo: Coche (sedán / SUV / Van) / Autobús / Camión / Motocicleta / Bicicleta // Color: Negro / Gris / Blanco / Rojo / Naranja / Amarillo / Verde / Azul / Morado (hasta 2 colores al mismo tiempo).

c. Cara = Género: Mujer hombre // Años: Niño / Joven / Medio / Viejo / Lentes: Use anteojos o no

d. Placa

5. Detección y clasificación del siguiente sonido.

a. Gritar

b. Cañonazo

c. Explosión

d. Vidrio que se estrella

D. Interoperabilidad: la cámara debe ser compatible con los perfiles ONVIF S / G y T.

E. La cámara deberá poseer las siguientes características adicionales:

1. Servidor web incorporado, al que se accede a través de navegadores sin

complementos, incluidos Google Chrome, IE11, MS Edge, Mozilla Firefox

y Apple Safari.

2. Micro SD / SDHC/ SDXC tarjeta de memoria con intervalos de grabación configurables antes y después de la alarma

3. Opción de grabación NAS con intervalos de grabación configurables antes y después de la alarma

4. Alarmas y notificaciones

a. activa la notificación de alarma:

1) Entrada de alarma

2) Detección de movimiento

3) Análisis de video y audio

4) Desconexión de la red

b. medios de notificación disponibles al activarse:

1) Carga de archivos a través de FTP, SFTP y correo electrónico

2) Notificación por correo electrónico

3) Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS en la activación de eventos

4) Salida externa

5. Contador de píxeles disponible en el visor web.

6. IP66 / IP67 / IP6K9K, IK10 +, NEMA4X (Excluyente)

SOFTWARE DE CÁMARA

La cámara debe tener un servidor web integrado que admita navegadores que no son complementos, incluidos Google Chrome, IE11, MS Edge, Mozilla Firefox y Apple Safari desde una PC o Mac.

El visor web deberá proporcionar una pantalla de monitoreo que muestre el video de la cámara en vivo y, al mismo tiempo, proporcione acceso en la misma pantalla a las siguientes funciones:

1. Tamaño de la ventana de visualización en vivo

2. Configuración de resolución

3. Captura de imagen (instantánea)

4. Grabación manual en SD o NAS

5. Control de audio / micrófono.

6. Acceda a la reproducción de datos grabados y los menús de configuraciónde la cámara.

7. PTZ digital.

8. Muestra el mejor resultado basado en el motor de IA

9. El visor web proporcionará una pantalla de reproducción que proporcione acceso a las siguientes funciones:

a. Búsqueda de datos grabados usando rango de fecha y hora.

b. Búsqueda de datos registrados usando el tipo de evento.

c. Reproducir un video grabado por activación del evento.

d. Establecer resolución.

e. Reproducir audio si está presente.

f. Genere una copia de seguridad de los datos de video guardados.

10. El visor web debe proporcionar una pantalla de configuración que proporciona acceso a las siguientes funciones y ajustes de configuración en la cámara:

a. Perfil de video digital para incluir el tipo de compresión, velocidad de bits máxima u objetivo, velocidad de fotogramas, parámetros de multidifusión y área de codificación de recorte.

b. Perfil de usuario para incluir contraseña, nivel de acceso, autenticación.

c. Fecha y hora.

d. Configuración de red y versión de IP

a. DDNS

b. Filtrado de IP

c. SSL, incluida la gestión de certificados

d. Autenticación 802.1x

e. Configuración de calidad de servicio

f. SNMP para incluir selección de versión y configuración

g. Configuración automática de IP.

e. Configuración de video

a. Dar la vuelta / espejo modo

b. Tipo de salida de video

c. Zona de privacidad

f. Configuración de audio para incluir fuente, tipo de códec de audio, ganancia y tasa de bits.

g. Ajustes de la cámara para configurar la imagen preestablecida, captura de fotogramas del sensor, rango dinámico, balance de blancos, luz de fondo, exposición, funcionamiento diurno / nocturno, visualización en pantalla, nitidez, contraste, nivel de color y corrección de la distorsión de la lente.

h. Configuración de detección de eventos para configurar parámetros de notificación, reglas de grabación, cronograma, protección contra manipulaciones, detección de movimiento y activación de eventos.

i. Función del sistema para controlar el reinicio, la actualización, la verificación del sistema y los registros de eventos y la gestión de aplicaciones (SDK)

j. Ver información de perfil

ESPECIFICACIONES DETALLADAS

1. Vídeo

a. Dispositivo de imágenes 1/1.8CMOS de 8 MP

i. Píxeles de imagen 3840 (H) x 2160 (V)

ii. Exploración Progresivo Operación de bajo nivel de luz para 0.05 lux a F1.6 o 0.15 lux a

F1.5 en modo color y 0.005 lux a F1.6 o 0.03 lux a F1.5 en modo blanco y negro

2. Lente:

i. El lente varifocal debe ser motorizado y estar en el rango de 4 mm a 10 mm (o superior)

ii. Max. Relación de apertura F1.6 o F1.5

iii. Campo de visión [Amplio] H: 101,4 °, V: 53,6 °, D: 120,7 ° [Tele] H: 45,5 °, V: 25,5 °, D: 52,3 °

iv. Min. Distancia del objeto 0,5 m (1,64 pies)

v. Control de enfoque = Enfoque simple

vi. Tipo de lente=, Iris P

vii. Tipo de montaje = Tipo de placa

3. Panorámica, inclinación y rotación

i. Rango PTR 0 ̊~ 360 ̊ / -45 ̊~ 85 ̊ / 0 ̊~ 350 ̊ o 355°

4. Longitud visible IR 30 m (98,42 pies) o superior

5. Funciones operacionales

a. Título de la cámara = Apagado / Encendido (se muestran hasta 85 caracteres)

b. Ajuste día / noche = Automático (ICR) / Color / B / N / Externo / Horario

c. Compensación de luz de fondo = Apagado / BLC / WDR

d. WDR = 120dB

e. Mejora de contraste = Apagado / Encendido (SSDR)

f. Reducción de ruido digital

g. Estabilización de imagen digital Apagado en (sensor giroscópico incorporado)

h. Desempañar = Apagado / Manual / Auto

i. Detección de movimiento = Apagado / Encendido

j. Enmascaramiento de privacidad = Apagado en (6 zonas, rectángulo) - Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco – Mosaico

k. Ganar control

l. Balance de Blancos = TW / AWC / Manual / Interior / Exterior (Incluyendo mercurio y sodio)

m. Velocidad de obturación electrónica = Mín. / Máx. / Antiparpadeo (1/5 ~ 1 / 12.000 segundos)

## n. PTZ digital

## o. Rotación de imagen = Dar la vuelta / En

## i. Espejo: apagado / encendido

## ii. Vista del pasillo

## p. E / S de alarma = Entrada 1ea / Salida 1ea / Energía DC 12V (Max.50mA) 1ea

## q. Activadores de alarma = Entrada de alarma, Analítica, Desconexión de la red

## r. Eventos de alarma = Subir archivo vía FTP y correo electrónico, notificación por correo electrónico, Grabación en SD / SDHC / SDXC o NAS cuando se activa un evento, Salida de alarma, traspaso, reproducción de audio.

## s. Contador de pixels

## t. Deberá contar con almacenamiento Micro SD / SDHC/ SDXC 256GB. En caso de falla o corte en la conectividad la cámara deberá grabar en la memoria provista. Al retornar la conectividad el VMS ofrecido deberá tomar el fragmento de grabación faltante y recuperar el mismo, ordenándolo cronológicamente.

## u. Análisis inteligente con IA = Detección de objetos (persona / rostro / vehículo / matrícula con atributos, BestShot por objeto), Detección de máscara facial, detección direccional, seguimiento automático digital,

## entrada / salida, merodeo, Aparecer / desaparecer, Línea virtual.

## v. Inteligencia empresarial con IA (Excluyente) Recuento de personas, gestión de colas, mapa de calor

## w. Analítica inteligente (Excluyente)= Detección de desenfoque, detección de movimiento, manipulación, Detección de audio, clasificación de sonido, detección de golpes

## x. Salida de video (instalación) = CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 720x480 (N), 720x576 (P) USB: Micro USB tipo B, 1280 x 720.

## y. Memoria = 2048 MB de RAM, 512 MB de memoria flash (o Superior)

## 6. Secuencias de video

## 1. Compresión de video = H.265,H.264

## 2. Resolución = Hasta 3840x2160

## 3. Velocidad máxima de fotogramas

## a. H.265 / H.264 = Max. 30/25fps (60Hz / 50Hz)

## 4. Códec inteligente = Modo manual (basado en área: 5EA)

## 5. Sistema de compresión mejorada para H.264 / H.265

## 6. Método de control de tasa de bits = H.265 /H.264: CBR

## 7. Capacidad de transmisión = Transmisión múltiple (Hasta 3 perfiles)

## 8. Transmisión método = Unicast / Multicast

## 9. Usuarios Simultáneos = 6 máximo (unidifusión)

## 10. Conjunto de perfiles = Max. 10 ea

## 11. Interoperabilidad = Perfil ONVIF S / G / T, SUNAPI (API HTTP), plataforma abierta

## 7. Audio

## 1. Audio en = Micrófono incorporado / Entrada de línea / Micrófono externo Voltaje de suministro: 2,5 V CC (4 mA), impedancia de entrada: 2 K Ohm

## 2. Salida de audio = Salida de línea, Max. nivel de salida 1Vrms

## 3. Compresión de audio =G.711 / G.726 / AAC seleccionable, G.711 ley U 8KHz G.726 (ADPCM) 16/24/32/40 Kbps a 8 KHz,

## AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz

## 8. Red

## 1. Conectividad - Blindaje metálicoRJ-45 (10/100 / 1000BASE-T)

## 2. Protocolo

## a. IP v4 / v6, TCP, UDP

## b. Configuración: DHCP, LLDP

## c. Servicio web: HTTP, HTTPS

## d. Servicio de red: ARP, Bonjour, DNS, ICMP, NTP, SNMP v1 / 2c / 3 - MIB-2, UPnP

## e. Medios: RTP, RTCP, RTSP

## f. Multidifusión: IGMP

## g. Notificaciones: FTP, SMTP, SFTP

## h. Acceso remoto: PPPoE

## 3. DDNS: la cámara admitirá los servicios DDNS ofrecidos por el fabricante y otras ofertas de servicios disponibles públicamente.

## 4. QoS de capa 3

## 5. Característica de seguridad

## a. User protección con contraseña

## b. El dispositivo no proporcionará una contraseña predeterminada de fábrica. Se requerirá el cambio

## de contraseña predeterminada para acceder a la cámara.

## c. La cámara requerirá un nivel mínimo de complejidad de contraseña.

## d. La cámara no tendrá una contraseña de puerta trasera de fabricación.

## e. El fabricante proporcionará una herramienta que proporcione la capacidad de realizar cambios de

## contraseña en varias cámaras al mismo tiempo.

## f. Filtrado de direcciones IP: lista de direcciones IP permitidas o bloqueadas

## g. Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL)

## h. Comunicación segura HTTPS (SSL)

## i. Autenticación de inicio de sesión implícita

## j. Registro de acceso de usuario

## k. Autenticación 802.1x

## 6. Descubrimiento: el fabricante ofrecerá un programa de descubrimiento para identificar todos sus dispositivos en la red.

## 7. Configuración: el fabricante ofrecerá un programa de configuración que permita a los usuarios cambiar de forma remota la configuración de varias cámaras simultáneamente.

## 8. Actualización de firmware: el fabricante ofrecerá un programa capaz de actualizar varias cámaras al mismo tiempo (sin requerir acceso a cámaras individuales).

## 9. Configuración de copia de seguridad de la cámara: el fabricante debe proporcionar un programa que brinde la capacidad de guardar múltiples configuraciones de la cámara en un archivo y restaurar estas configuraciones de la cámara si es necesario.

## 10. Informes: el fabricante debe proporcionar una herramienta que pueda generar un informe que incluya vista en miniatura, dirección MAC, dirección IP, número de serie y otras configuraciones de la cámara.

## 9. Eléctrico

## 1. Poder

## a. Voltaje / corriente de entrada PoE + (IEEE 802.3at), CC 12 V ± 10%

## b. El consumo de energía PoE +: Max 20,00 W, típico 17,00 W CC: máximo 18,70 W, típico 15,00 W

## 10. Mecánica y ambiental

## 1. Material Aluminio

## 2. Dimensiones deseadas (W x H) = Ø180 x H125 mm

## 3. Peso máximo = 2.5 kg

## 4. Tipo de montaje = Superficie

## 5. Temperatura

## a. Operando -40 ° C ~ + 50 ° C (o superior)

## b. Almacenamiento -45 ° C ~ + 60 ° C

## 6. Protección de ingreso IP66 / IP67 / IP6K9K, NEMA4X

## (Excluyente)

## 7. Resistencia al vandalismo IK10 + (Excluyente)

## ITEM 1. C: CAJA DE SERVICIO Y CONECTIVIDAD

## DESCRIPCIÓN GENERAL

## La caja de servicio y conectividad será parte fundamental del refugio ya que las mismas deben garantizar la conectividad, de manera segura y estable, de los diferentes componentes de este (Intercomunicador, Cámara, Terminal SUBE, WiFI entre otros).

## El switch de servicio deberá ser reforzado, administrable y debería contener los máximos estándares de seguridad como Radius, TACACS+ y HTTPS/SSH v1/v2 (Excluyente) Tanto el switch, como los componentes electrónicos y los elementos eléctricos, deberán contemplar la correcta puesta a tierra de estos. (Excluyente).

## La caja de servicio deberá contemplar el espacio necesario para la instalación del equipo que interconecte el sistema con la central de operaciones.

## La caja de servicio deberá estar integrada a la herrería del refugio y deberá contemplar los máximos niveles de estanqueidad.

## Listado de Materiales:

## 1 x Caja estanco completa (Disyuntor, térmica, zapatilla, Riel DIN, fuente Riel DIN para el switch ofrecido).

## 1 x Switch reforzado, adminístrale, HI-POE.

## 1 x Materiales varios de conectorizado (Cable CAT6 Blindado con sus respectivos conectores).

## ESPECIFICACIONES DETALLADAS SWITCH:

## Características Generales

## Switch del tipo industrial con soporte para riel DIN (mandatorio). Podrá contar con elementos para montaje en la pared (Deseable).El switch deberá ofrecer una garantía de 3 años.

## La capacidad de conmutación deberá ser igual o mayor a 16Gbps. Cantidad de mac address unicast igual o mayor q 8K.

## Cantidad de VLANs soportadas igual o mayor a 256 VLANsID .

## Puertos

## Se requieren como mínimo 8 puertos 10/100/1000Base T POE/POE+ Port (mandatorio).

## Se requieren como mínimo 2 puertos SFP con soporte para módulos de FO Monomodo

## y Multimodo .

## Auto MDI / MDIx .

## Estándares

## IEEE 802.3 10BASE-T

## IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T

## IEEE 802.3u 100BASE-TX specification

## IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification

## IEEE 802.3z 1000BASE-X specification

## IEEE 802.3af 1000BASE-X specification

## IEEE 802.3at Power over Ethernet plus

## IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)

## IEEE 802.1D MAC Bridges, STP

## IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization

## IEEE 802.1q VLAN

## IEEE 802.1w Rapid Spanning-Tree

## IEEE 802.1x Port Access Authentication

## IEEE 802.1AB LLDP

## Soporte para HTTPS/SSH v1/v2

## Detección de temperatura elevada

## IEEE 1588 v2 PTP

## Port Mirroring

## Reinicio automático APR

## Soporte hasta 4k grupos de VLAN

## Soporte para IPv4/IPv6 / DSCP

## Funcionalidades de L2

## Soporte para Jumbo Frame hasta 9.6 Kbps.

## IEEE 802.1D STP (Mandatorio)

## IEEE 802.1w RSTP(Mandatorio)

## IEEE 802.1S MSTP

## IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) (Mandatorio)

## IEEE 802.2x Flow Control (Mandatorio)

## Soporte estándar G.8032 (ERPSv1)

## Soporte estándar G.8031 (EPS)

## IGMP Snooping V1/V2/V3 (Mandatorio).

## Port Mirroring (Uno a Uno, Muchos a Uno)

## Voice VLAN. (Deseable)

## Soporte para Q in Q

## QoS

## IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization (Mandatorio)

## Al menos 2 colas por puerto (Mandatorio)

## WRR

## SPQ

## Rate Limiting

## Seguridad

## Soporte para Radius .

## Soporte para Tacacs.

## SSL

## Port Security

## SSH

## Broadcast / Multicast Storm Control

## Management

## El equipo deberá poder ser gestionado o configurado mediante una interface WEB con soporte para HTTPS. (Mandatorio)

## Configuración mediante CLI

## Soporte para NTP (Mandatorio).

## SNMP v1/v2c/v3

## SNMP Traps

## System Log

## SYSLOG Server.

## TFTP Client

## DHCP Client

## Soporte IPv4 / IPv6 (Mandatorio)

## Power Supply

## El oferente deberá proveer a cada equipo con su fuente de alimentación correspondiente de manera que la potencia POE no sea menor a 240W para una salida de 48 a 55 Vdc por equipo.

## La fuente de alimentación deberá ser apta para montaje en riel DIN y para operación en el rango de temperatura de -20 a 65 grados centígrados.

## Características generales:

## Rango de operación -40 a 65 Grados Centígrados o superior. (Mandatorio)

## Humedad: 0 a 90% (Sin condensación) (Mandatorio)

## Material: Compatible con IP30. (Mandatorio)

## Instalación: Apto para riel DIN (Mandatorio)

## MTBF mejor a 100.000 hs .

## IEC60068-2-6 (anti vibration)

## IEC60068-2-27 (anti shock)

## IEC60068-2-32 (free fall)

## ITEM 1. D: LICENCIA VMS PLATAFORMA ABIERTA

## DESCRIPCIÓN GENERAL

## El sistema VMS deberá contemplar las más avanzadas normas de ciberseguridad y protección de datos. Es prioridad de esta entidad la protección de la información y la defensa ante posibles ciberataques.

## Se recomienda que el proveedor acredite al menos 2 casos de instalaciones en ciudades/organismos de la República Argentina con más de 500 dispositivos instalados sobre el VMS ofrecido, ya que es intención de esta entidad trabajar con soluciones ya probadas y con experiencia comprobable en el País.

## En función de lo antedicho se deberá especificar:

## Lugar de la instalación.

## Organismo, Gobierno o entidad a cargo.

## Breve descripción de la solución.

## Datos de contacto técnico para evaluación de referencias.

## Se deberán contemplar todas las licencias necesarias de Software y el Hardware para conectar cada refugio al Centro de Monitoreo Local con el VMS o entre sus nodos internos (Excluyente).

## En caso de que existan licencias con régimen de renovación anual se deberá incluir el costo de renovación para el periodo de 3 años (Excluyente).

## El proveedor deberá garantizar sin cargo adicional las actualizaciones de todos los componentes de software y/o hardware ya sean por mejoras, expuestos de seguridad o vicios ocultos por el periodo de 3 años (Excluyente).

## Para el caso de los componentes de Hardware de la solución VMS el proveedor deberá contemplar el recambio de partes en sitio durante el periodo de garantía del dicho hardware.

## El proveedor deberá contemplar la capacitación y trasferencia de conocimientos para la operación, configuración y uso de la plataforma VMS al personal que designe el organismo.

## Se deberá contemplar el hardware necesario a instalar en el Centro de Monitoreo Local (Servidores y Storage) para el correcto funcionamiento del sistema . Los servidores y storage ofrecidos deberán cumplir con los requerimientos del VMS. Se deberá adjuntar hoja de requerimiento provista por el fabricante de la solución VMS (Excluyente).

## Se debe contemplar la guarda de 30 días para los videos con las siguientes referencias.:

## Cámara de entorno (20 cuadros por segundo, resolución 1920x1080)

## Cámara de Intercomunicador (20 cuadros por segundo, resolución 1280x720)

## 14. ESPECIFICACIONES DETALLADAS

## A. El sistema de gestión de vídeo será una solución totalmente distribuida, diseñada para instalaciones ilimitadas, multi-sitio y de servidores múltiples que requieren vigilancia continua con soporte para dispositivos de diferentes marcas. El sistema de gestión de vídeo ofrecerá gestión centralizada de todos

## los dispositivos, servidores y usuarios y debe conferir un sistema flexible, basado en reglas activado por calendarios y eventos.

## B. El sistema de gestión de vídeo permitirá la conexión de un número ilimitado de cámaras a cada uno de los servidores de grabación y la conexión de un número ilimitado de estos servidores de grabación a cada servidor de gestión a lo largo de diferentes centros, en caso necesario.

## C. El sistema de gestión de vídeo podrá ser correr bajo plataformas Windows y/o Linux siempre y cuando las versiones ofrecidas contemplen la actualización y soporte por el periodo de 3 años. (Excluyente).

## D. El sistema de gestión de vídeo admitirá los siguientes componentes opcionales:

## 1. Aplicación de datos de transacciones

## 2. Solución de análisis de contenido de vídeo

## 3. Aplicación de pared de vídeo

## 4. Cliente de visualización móvil

## 5. Servidor móvil

## 6. Servidor de túnel seguro

## 7. Función de grabación de pantalla

## 8. Integración nativa con mapas geo referenciales

## E. El sistema de gestión de vídeo incluirá una arquitectura federada gratuita, lo que permitirá a los clientes del sistema host con los derechos de usuarios adecuados visualizar simultáneamente las fuentes de vídeo que pertenezcan a diversos sistemas de gestión de vídeo independientes como si estuvieran en

## el mismo sistema. Este tipo de arquitectura, sin importar la complejidad y el tamaño no deberá tener costo alguno, pudiendo expandirse ilimitadamente, de la misma manera.

## F. El VMS permitirá Federar la solución de manera ilimitada utilizando un solo licenciamiento de la plataforma y sin costo adicional G. El licenciamiento del VMS se realizará por dispositivo y no por paquetes, pudiendo sumar un dispositivo adicional cuando se precise.

## H. El sistema de gestión de vídeo contendrá servidores de grabación empleados para grabar imágenes de vídeo y para comunicarse con las cámaras y otros dispositivos. Los servidores de grabación procesarán las grabaciones y reproducciones de los flujos de vídeo. En tal sentido, ninguna estación de monitoreo permitirá el acceso a un flujo directo de video de una cámara.

## I. El sistema de gestión de vídeo contendrá un servidor de gestión que será el gestor central del sistema y controlará los servidores de grabación, las cámaras, dispositivos y los usuarios. El servidor de gestión manejará el inicio de sesión inicial del cliente, la configuración del sistema y los inicios de sesión.

## J. El VMS tiene que incluir una comunicación segura por medio de SSL/TLS con encriptación asimétrica. El Uso de un par de llaves (una privada y otra pública) de manera de autenticar, asegurar y gerenciar conexiones seguras de todos los componentes del sistema.

## K. Almacenamiento: El VMS permitirá crear almacenamientos del video para las primeras horas de captura. De allí se podrán definir múltiples estadios de archivados paralelos o secuenciales en diferentes unidades permitiendo en todos los componentes del sistema disminuir el número de cuadros de grabación para ahorrar espacio en disco disponible.

## L. El sistema de gestión de vídeo incluirá una función de gestión de alarmas que ofrecerá una visión general centralizada, control y escalabilidad en cualquier cantidad de instalaciones de sistemas de gestión de vídeo federadas.

## 1. Será posible configurar el sistema para generar alarmas basadas en eventos relacionados con el sistema, por ejemplo, movimiento, problemas de archivado o eventos externos integrados como eventos

## analíticos o eventos de plug-in desarrollados por terceros.

## 2. La alarma generada aparecerá en el listado de alarmas en el cliente de visualización, y los operadores podrán tener una visión general del listado de alarmas y delegar y gestionar las alarmas de dicho listado.

## M. El servidor de gestión permitirá el acceso a un cliente de gestión desde el cual el administrador podrá configurar y gestionar todos los servidores, cámaras y usuarios.

## N. El manejo de las alarmas estará incluido sin costo en el licenciamiento del VMS y se podrán definir infinitas alertas a medidas que se sumen dispositivos que contengan me tadatos o entradas físicas como por ejemplo los totems de seguridad o puntos de emergencia.

## O. El sistema de gestión de vídeo incluirá descubrimiento automático de cámaras y tomará de ellas las conexiones seguras en protocolo HTTPS.

## P. El VMS será capaz de entregar sin costo su SDK para desarrollos e integraciones adicionales.

## Q. El VMS dispondrá de manera nativa de mapas georeferenciales sobre plataformas como Bing, Google Maps u openstreetmap. Sobre los mismos se podrán ubicar dispositivos y se podrán obtener alertas se podrán definir ilimitados niveles de plantas de edificios con sus respectivos diseños permitiendo al operador una navegación intuitiva sobre planos verticales u horizontales.

## R. El sistema de gestión de vídeo soportará la instalación de drivers de dispositivo de vídeo: componentes del programa usados para la comunicación con cámaras y dispositivos conectados a un servidor de grabación.

## S. Los drivers de dispositivo de vídeo para dispositivos soportados se cargarán automáticamente durante la instalación inicial del sistema.

## T. Será posible descargar drivers de dispositivos recientes, en cualquier momento. Esta función deberá ser gratuita de por vida, es decir, las actualizaciones de las tablas de definición de dispositivos no supondrán costo alguno. De esta manera, futuros modelos de cámaras y codificadores se podrán sumar a medida que estos se encuentren disponibles sin necesidad de reconfigurar el VMS o actualizarlo.

## U. El sistema de gestión de vídeo deberá admitir futuros modelos de cámaras y codificadores a medida que estos se encuentren disponibles y sin necesidad de reconfigurar el sistema.

## V. El sistema admitirá la interoperabilidad con estándares de cámara IP, incluidas, como mínimo, la Physical Security Interoperability Alliance (PSIA) y el Foro abierto de interfaces de vídeo en red (ONVIF). En este último deben considerarse los estándares T y Q.

## W. El sistema deberá incluir un driver universal, admitido por toda cámara de red genérica. El driver deberá poder manejar formatos de envío de vídeo estándar, incluidos MJPEG, MPEG4, H.264 y H.265

## X. El sistema permitirá que el servidor de gestión y el servidor de eventos se

## instalen en varios servidores dentro de un clúster de servidores, lo que garantizará que otro servidor dentro del clúster tome el control automáticamente en caso de fallo del primer servidor.

## Y. El sistema de gestión de vídeo será compatible con la instalación y la capacidad de ejecución en servidores con plataformas de virtualización como VMWare,Hyper V (informar con otras plataformas con la cual es compatible).

## Z. El sistema de gestión de vídeo soportará una ilimitada cantidad de servidores de grabación. Una opción de failover proporcionará un soporte en espera para los servidores de grabación con sincronización automática que garantice el máximo periodo de actividad y el mínimo riesgo de pérdida de datos.

## AA. El sistema de gestión de vídeo soportará un sistema de reglas versátil que incluya acciones activadas por calendarios o eventos, con numerosas opciones, incluida el soporte de perfiles temporales.

## BB. El software del sistema de gestión de vídeo incluirá soporte multidifusión y multiflujo.

## CC. El sistema de gestión de vídeo soportará el archivado a menor resolución para

## optimizar el almacenaje de datos grabados a través de soluciones de almacenaje de datos que deben combinar rendimiento y escalabilidad con almacenaje económico de vídeo a largo plazo. Igualmente se podrán crear niveles de almacenamiento donde se reduzca la cantidad de fotogramas para permitir extender los períodos de almacenamiento con bajo impacto en el costo de la solución.

## DD. El sistema de gestión de vídeo incorporará una funcionalidad de compartición de vídeo totalmente integrada para la visualización distribuida de vídeo desde cualquier cámara del sistema en cualquier ordenador con el cliente de visualización.

## EE. El sistema de gestión de vídeo incorporará funciones de plano intuitivas que permitirán un entorno de plano multicapa. La funcionalidad de planos permitirá el control interactivo del sistema de gestión de vídeo completo, la revisión inmediata de la integridad del sistema y la integración total con función de arrastrar y soltar con una opción de aplicación de pared de vídeo.

## FF. El sistema de gestión de vídeo admitirá una aplicación de pared de vídeo, la cual será flexible e independiente del hardware para permitir una integración absoluta con el cliente de gestión y el cliente de visualización. Esta deberá ser parte integral del producto y sin costo alguno.

## GG. El sistema de gestión de vídeo será compatible con la encriptación DEA de 56- bit y la encriptación AES de 128-, 192- y 256-bit del vídeo para su grabación y exportación.

## HH. Todos los flujos de video podrán ser grabados con firma digital y con encriptación de hasta 256 bits. Las exportaciones poseerán los mismos patrones y se dispondrá de una característica que evite su reexportación.

## II. Es recomendable que el sistema de gestión de vídeo soportare audio completo de dos vías entre clientes y dispositivos remotos.

## JJ. Por defecto, cada altavoz y micrófono estará asignado al mismo dispositivo al que está conectado. El altavoz y el micrófono tendrán la capacidad de ser asignados a otros dispositivos también.

## KK. El software del sistema de gestión de vídeo proporcionará exportación rápida de evidencias. Para ello, exportará vídeo en diversos formatos, incluido el vídeo de varias cámaras en un formato de base de datos nativa encriptado con un cliente de visualización independiente incluido. Se podrá poner una firma digital en los archivos de bases de datos nativos con datos grabados. Esto permitirá al cliente de visualización y al cliente de visualización independiente comprobar si el contenido de las bases de datos importadas y abiertas no ha sido modificado y que no se han eliminado archivos de bases de datos.

## LL. El sistema de gestión de vídeo ofrecerá un completo reconocimiento del sistema a través de una función de supervisión que controlará importantes componentes del sistema como los servidores de grabación, servidores failover y dispositivos de hardware, y también incluirá registros del sistema y mostrará la actividad del usuario a través de registros de auditorías

## exhaustivos. Todas estas funciones podrán generar alertas o avisos por medio de reglas.

## MM. El sistema de gestión de vídeo soportará una solución que haga posible la integración absoluta de aplicaciones de análisis de contenido de vídeo de terceras partes con los entornos del cliente de visualización.

## NN. El sistema de gestión de vídeo incluirá una aplicación "cliente de visualización independiente", la cual deberá incluirse en el vídeo exportado desde la aplicación "cliente de visualización". La aplicación "cliente de visualización independiente" permitirá a los receptores de vídeo explorar y reproducir el vídeo exportado sin necesidad de instalar programas independientes en sus ordenadores.

## OO. El sistema de gestión de vídeo incluirá soporte para Active Directory para permitir añadir usuarios al sistema. El uso de Active Directory requiere que un servidor que ejecute Active Directory, y que actúe como controlador de dominios, esté disponible en la red. Para garantizar la seguridad utilizara el protocolo Kerberos.

## PP. El sistema de gestión de vídeo estará diseñado para soportar la eficiencia en sistemas menores de cada componente en el mismo ordenador, o de cada componente en ordenadores independientes en aplicaciones de sistemas mayores.

## QQ. Se podrá realizar una copia de seguridad y restaurar la configuración del sistema para restaurar de forma rápida la configuración del sistema de gestión de vídeo.

## RR. Se podrá realizar una migración de una o más cámaras entre servidores de grabación, en los casos que exista desbalance importante en alguno de ellos en su capacidad de almacenamiento. Esta tarea será intuitiva y mantendrá, sin riego a perdida, la integridad de lo grabado. No se precisará reconfigurar la cámara en esta tarea.

## SS. Existirá interoperabilidad entre productos de menor escala de la misma plataforma, para alcanzar un rendimiento costo beneficio. La herramienta para tal fin permitirá a la plataforma definir modos de grabación: solo local, solo remoto o simultáneo. Esta herramienta también se encargará de negociar las condiciones ideales de transporte sobre las redes.

## TT. El sistema permitirá grabar señales de baja resolución en cámaras que posean tarjetas de grabación interna, donde se almacenen las imágenes de alta resolución, las cuales podrán ser descargadas en base a una regla.

## UU. El sistema permitirá almacenar imágenes anteriores a un evento en memoria interna de los servidores de grabación y no en disco. De esta manera se agilizará la tarea de manejo de eventos previos a un movimiento o a una alarma y se reducirán los accesos a los discos para prolongar su duración.

## VV. El sistema podrá manejar flujos de video comprimidos en H.265. Mediante el uso de este CODEC de video el uso de los recursos del sistema será más eficiente.

## WW. El sistema debe permitir generar reglas asociadas con el tiempo de duración del día y de la noche. De esa manera asociar eventos ante la presencia de la luz o de la oscuridad. Dicho perfil quedara determinado por la geo referencia del lugar exacto donde se realice la instalación.

## XX. El sistema deberá ser compatible con el protocolo de seguridad y autenticación Kerberos. Esto con el fin de crear una red segura por autenticidad entre ambos componentes.

## YY. El sistema de grabación de video deberá ser capaz de obtener beneficios del uso de tarjetas gráficas (GPU) para las grabaciones por movimiento. De esta manera se podrán sumar aún más cámaras en los servidores de grabación, reduciendo de esta manera los costos de equipamiento.

## ZZ. El sistema permitirá el uso de múltiples e ilimitados servidores móviles. Esto con la idea de segmentar a los usuarios que se conecten de manera remota.

## Para ellos el sistema permitirá el uso de tarjetas gráficas de video GPU, que realicen la tarea de decodificación de video.

## AAA. Las Comunicaciones entre el servidor de grabación y el resto de los servicios de VMS deberán estar encriptados. Se requiere esta característica para evitar de extremo a extremo los posibles ciber ataques. La comunicación se encriptará utilizando SSL/TLS.

## BBB.Los dispositivos móviles podrán contar con audio bidireccional con la plataforma.

## CCC.El Sistema deberá permitir recibir las señales en vivo desde dispositivos móviles. Tanto audio como video podrán estar incluidos.

## DDD. El Sistema debe permitir enviar mensajes de audio hacia múltiples dispositivos de manera simultánea. En tal sentido, se podrán desplegar sonidos pregrabados o en de viva voz con la finalidad de anunciar o alertar a través de uno o más dispositivos al mismo tiempo. Para ello se podrán utilizar archivos .wav o mp3.

## EEE. El Sistema deberá ser capaz de manejar y cambiar la contraseña para todos los dispositivos conectados desde la plataforma de una manera intuitiva y en un solo paso. Para ello deberá tener opciones predefinidas o pre generadas por la plataforma o manuales. Igualmente, deberá indicar si hubo falla al realizar el cambio y por qué no se logró. Adicionalmente modificar el URL, el nombre y la contraseña desde la plataforma, sin necesidad de salir al sistema operativo.

## FFF. El VMS ofrecerá la posibilidad de adicionar almacenamiento en la nube (Cloud) de manera transparente y sencilla, sin necesidad de desarrollos adicionales.

## GGG. Todos los procesos del VMS deben cumplir con la normativa de ciberseguridad del más alto nivel, desde la fuente (dispositivos) hasta las exportaciones. Para ello se dispondrá de buses de comunicación cifrados, firma digital y mecanismos de encriptación.

## HHH. Los procesos de incorporación de los dispositivos y de sus áreas sensibles, al igual que los usuarios del sistema deben seguir los lineamientos de GDPR por defecto.

## III. El VMS soportará y permitirá almacenar todos los cuadros que genere el dispositivo, sin otra limitación a la que posea el dispositivo o cámara.

## JJJ. El VMS no tendrá limitación en la cantidad de perfiles de clientes de visualización, permitiendo crear incluso perfiles individuales. De igual manera dispondrá de opciones que permitan la doble verificación del usuario por medio de clave de verificación de un administrador o supervisor del sistema.

## KKK. La generación de reglas en base a la ubicación geográfica será imperativa. De esta manera se podrán establecer condiciones que se ejecuten ante la presencia o ausencia de luz natural, en beneficio de los ciudadanos y de los elementos de seguridad que se utilicen en el sistema. Para esto las coordenadas georeferenciales deberán ser manejadas de forma interna.

## CLIENTE DE VISUALIZACIÓN

## A. El cliente de visualización será ilimitadamente gratuito y permitirá a los operadores conectarse al servidor de gestión para la autorización inicial. Tras la autorización el cliente de visualización podrá conectarse a los servidores de grabación para el acceso a las grabaciones de vídeo.

## B. El cliente de visualización proporcionará a los operadores un conjunto exhaustivo de funciones:

## 1. Será posible ver vídeo en directo de cámaras en el sistema de gestión de vídeo desde 1 a 100 por vista.

## 2. Será posible reproducir grabaciones de cámaras en el sistema de gestión de vídeo, con una selección de controles de navegación avanzados, incluido un intuitivo navegador de la línea de tiempo.

## 3. Será posible alternar entre un número ilimitado de vistas, cada una de ellas capaz de mostrar vídeo de una hasta 100 cámaras de diversos servidores a la vez. El sistema hará posible crear vistas basadas en diferentes diseños optimizados para relaciones de visualización de 4:3,

## 4:3 (formato vertical), 16:9 y 16:9 (formato vertical).

## 4. Será posible visualizar imágenes de varias cámaras en secuencia en una única posición de cámara en una posición designada del carrusel.

## 5. Será posible recibir y enviar vídeo a través de la funcionalidad de compartición de vídeo.

## 6. Será posible incluir páginas HTML e imágenes estáticas (por ejemplo, planos o fotografías) en las vistas.

## 7. Será posible controlar las cámaras PTZ.

## 8. Será posible usar el zoom digital en vivo, así como en vídeos grabados.

## 9. Será posible activar eventos activados manualmente.

## 10. Será posible activar salidas externas (por ejemplo, luces y sirenas).

## 11. Será posible obtener una vista general rápida de las secuencias con movimiento detectado.

## 12. Será posible buscar rápidamente movimiento en áreas seleccionadas de una grabación de vídeo.

## 13. Será posible exportar las grabaciones (por ejemplo, como pruebas) como imágenes fijas (JPEG), en formato de reproductor de medios (AVI) o en formatos de bases de datos nativas.

## 14. Se podrá añadir una firma digital a las grabaciones exportadas en el formato de base de datos para comprobar que no se han modificado las grabaciones.

## 15. Será posible usar atajos de teclado preconfigurados y personalizados para acelerar las acciones habituales.

## 16. Será posible seleccionar entre versiones de idioma del cliente, independientemente del idioma usado en el sistema de gestión de vídeo principal.

## 17. Será posible comunicarse con dispositivos de audio remotos, incluidos micrófonos y altavoces a través de un micrófono y altavoces locales.

## 18. Será posible escuchar audio independientemente de las vistas/cámaras en observación.

## 19. Será posible insertar botones superpuestos, por ejemplo, para la activación de altavoces, eventos, salidas, movimiento de cámaras, etc.

## 20. Se podrá utilizar un puntero de ratón de flecha en las posiciones de visualización de la cámara desde una cámara de 360 grados.

## 21. Se podrá utilizar un botón superpuesto de PTZ o puntero de ratón virtual para navegar por las posiciones de visualización desde una cámara de PTZ.

## 22. Será posible usar un modo de reproducción forzada que permitirá al usuario reproducir los vídeos grabados del modo en directo, mientras se visualiza vídeo en directo.

## 23. Se dispondrá de un plug in de conexión directa para manejo de equipos de radares de manera que el operador no necesite cambiar o utilizar otra interfaz diferente a la del VMS.

## 24. Se dispondrá de un plug in de conexión directa para manejo de logs de equipos de sistemas de control de acceso de al menos veinte fabricantes diferentes, de manera que el operador no necesite cambiar o utilizar otra interfaz diferente a la del VMS. El operador podrá visualizar las fotos de archivo del control de acceso junto con el video en vivo.

## 25. Se dispondrá de un plug in de conexión directa para manejo de los analíticos de video de múltiples fabricantes. LPR, facial, análisis de conteo de personas, análisis de aglomeración de personas y muchos más deben ser vistos por el operador desde el propio VMS sin necesidad de utilizar otra interfaz.

## C. El cliente de visualización proporcionará una función de marcador que, dependiendo de los derechos de usuarios definidos por el administrador, permitirá a un operador:

## 1. Establecer un marcador con un comentario opcional para una grabación de una cámara específica.

## 2. Editar un marcador.

## 3. Eliminar un marcador.

## 4. Imprimir un marcador.

## 5. Exportar un archivo de reproductor de medios (AVI), imágenes estáticas

## (JPEG) o formato de base de datos nativa desde el marcador.

## 6. Obtener una lista de marcadores y seleccionar un marcador al que saltar al punto temporal asociado.

## 7. Buscar marcadores.

## D. El cliente de visualización tendrá la capacidad de ajustar los parámetros de visualización para las imágenes de vídeo (lo que significa reducir los fotogramas por segundo, o reducir la resolución de muestreo) desde el servidor de grabación para optimizar el uso del ancho de banda.

## E. Desde el cliente de visualización, el usuario tendrá la opción de disponer de un flujo continuo de imágenes de vídeo, o solo actualizadas tras detectarse movimiento para conservar ancho de banda entre el cliente de visualización y el servidor de grabación.

## F. El cliente de visualización incluirá un sistema de ayuda sensible al contexto que cubrirá todas las funciones del cliente de visualización de forma que los operadores puedan obtener ayuda al instante sobre un tema determinado.

## G. En el cliente de visualización habrá una función de navegación de la cámara. La función de navegación de la cámara permitirá arrastrar mapas de múltiples niveles con las cámaras a la vista en directo. Eso mostrará automáticamente las posiciones de las cámaras definidas en relación las unas a las otras según los datos del mapa, por ejemplo, cómo están las cámaras en un plano del suelo en relación las unas a las otras o en relación con la vista actual.

## H. El cliente de visualización admitirá el uso de cámaras de 180, 270 y 360 grados.

## I. El cliente de visualización admitirá el uso de controladores PTZ estándar, o joystick USB de 3 ejes para el control del paneo, inclinación y zoom, así como de las funciones de cámara auxiliares.

## J. El cliente de visualización permitirá el manejo y control de los productos y equipos PTZ, incluyendo la habilidad de programar preposiciones y patrullas desde el mismo.

## K. El cliente de visualización permitirá reservar el uso y manejo de un dispositivo PTZ para evitar interrupciones no deseadas durante la búsqueda o seguimiento de objetos en la imagen.

## L. El cliente de visualización permitirá al operador agregar un número ilimitado de botones superpuestos que controlan diferentes acciones, salidas, eventos, PTZ, etc asignados a la cámara concreta. Los botones superpuestos solo aparecerán en la pestaña Directo cuando el ratón se mueva a una vista de imagen de cámara.

## 1. El cliente de visualización admitirá las siguientes opciones de visualización múltiple:

## a. Ventana flotante: permitirá que la vista actualmente seleccionada se duplique como una nueva vista flotante que puede moverse a otros monitores conectados al arrastrar la imagen.

## b. Enviar la ventana a monitores primarios, secundarios o adicionales.

## c. Crear vistas de hasta 100 cámaras por monitor.

## d. Ronda: permitirá la visualización en secuencia de cámaras en una posición de vista. Se definirán múltiples rondas para permitir que todas las posiciones de vista muestren las secuencias de las cámaras.

## El operador podrá seleccionar el tiempo de visualización predeterminado, o introducir un periodo de visualización propio para cada cámara de la ronda. Desde dentro de la vista de cámara, el

## operador tendrá la opción de alternar manualmente a la cámara anterior o siguiente de la lista de cámaras de la ronda, así como detenerse en la cámara actual. Al alternar de una cámara a la

## siguiente la fase de transición se realizará de forma suave, sin retardos.

## e. Posición de vista especial: permitirá que una posición de una vista sea designada como una posición de vista especial y permitir que la cámara mostrada en esa posición se visualice con una configuración de calidad de imagen mayor, o una velocidad de fotogramas mayor que la de las demás ventanas de la vista. Esta función reducirá el uso del ancho de banda al extraer únicamente imágenes con velocidad de fotogramas superior/de mayor calidad del servidor de grabación.

## Un borde naranja alrededor de la imagen identificará la posición de vista especial en la vista.

## f. Imagen estática: permitirá que una posición de una vista se utilice para mostrar planos, u otras imágenes de interés para el usuario.

## g. Ventana de compartición de vídeo: mostrará imágenes de las cámaras a demanda, o mediante un evento externo.

## h. Acciones dinámicas: los operadores podrán asignar salidas, valores preestablecidos PTZ, eventos y vistas como acciones a los botones del joystick y como accesos directos de teclado. Las acciones se dispondrán en categorías para optimizar la vista general y la facilidad de uso.

## i. Página HTML: permitirá varias funciones de navegación dentro del cliente de visualización, incluidas:

## 1) Será posible alternar entre vistas al hacer clic en una descripción de texto de la vista en la página HTML. Por ejemplo; ‘Ir a la vista 1 del grupo compartido 1’.

## 2) Será posible alternar entre diferentes niveles al hacer clic en una zona del plano interactivo. Por ejemplo, un sitio o planta de edificio con zonas coloreadas interactivas insertadas como una

## página HTML permitirá al usuario alternar vistas a una cámara que muestra imágenes de la parte específica del sitio, o edificio.

## 3) Será posible crear planos a partir de archivos de imágenes estándar (JPEG, GIF, TIF, etc.) y será posible disponer de iconos interactivos superpuestos para activar planos y/o vistas

## adicionales.

## 4) Será posible usar secuencias de comandos HTML para crear botones para la navegación por la vista.

## 5) Será posible abrir páginas web en vistas de cliente de visualización.

## 2. El cliente de visualización habilitará a los operadores para seleccionar eventos y activar manualmente el evento seleccionado para que se produzca. Un panel de eventos enumerará todos los eventos agrupados por servidores y cámaras/dispositivos a los que se asocia el evento.

## 3. El cliente de visualización dispondrá de un panel de control de salidas que permita al usuario activar manualmente un puerto de salida externa en un dispositivo. El panel de salida incluirá una lista de todas las salidas seleccionables agrupadas por servidor y cámara/dispositivo a los que la salida está vinculada.

## 4. Aun cuando el cliente de visualización se encuentre minimizado, alertará a todos los usuarios que el administrador asigne, sobre los eventos relevantes que ocurran.

## 2) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA:

## Se deberá acreditar un soporte de mantenimiento con tiempo de respuesta 5x8xNBD (lunes a viernes de 9 a 18hs con respuesta próximo día hábil) por el lapso de 12 Meses, siempre y cuando el ratio de caída de refugios no supere el 8%. Superado ese ratio se activaran horarios y guardias adicionales.

## El ratio de caída implica y comprende, tanto problemas propios de la implementación o fallas de productos, como problemas ajenos a la misma. (Cortes de FO, vandalización, cortes de energía).

## En caso de que la falla provenga de problema propios de la implementación o fallas de producto que se encontrasen en garantía, el oferente procederá a su inmediata reparación y/o reemplazo sin costo alguno para la entidad contratante. En caso de no encontrarse en garantía se procederá a la cotización de la pieza de reemplazo para posterior autorización de la entidad.

## El oferente deberá entregar a la entidad contratante, para uso exclusivo como piezas de

## reemplazo el equivalente a 1% de las siguientes piezas (Excluyente):

## -Intercomunicador

## -Cámara domo fija con AI

## -Switch reforzado, adminístrale, HI-POE con sus respectivas fuentes

## -Estabilizador

## *En caso de no contar con espacio físico, la entidad podrá solicitar al oferente realizar la guarda segura de dichos componentes en su depósito.

## Si la falla proviene de problemas ajenos, pero que comprometen el funcionamiento de la solución el oferente tomara las siguientes acciones.

## -Corte en la comunicación por caída de la FO = Abrirá un ticket en ENACOM para que procedan a restablecer el servicio

## -Vandalización = Se procederá a la cotización de la reparación para aprobación por parte de la entidad.

## -Cortes de energía = Se dará aviso al Centro de Monitoreo Municipal para que procedan al refuerzo de agentes de seguridad en los refugios más conflictivos.

| 6 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | INTERCOMUNICADOR IP CON BOTON ANTIPANICO, CAMARA FRONTAL Y ALTAVOZ DE ALTA FIDELIDAD ANTIVANDALICO |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 6.2 | CAJA DE SERVICIO Y CONECTIVIDAD |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 6.3 | BALIZA ELECTROBOSCOPICA CON TEMPORIZADOR |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 6.4 | SIRENA CON TEMPORIZADOR |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 6.5 | LICENCIA VMS PLATAFORMA ABIERTA Y HARDWARE |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 6.6 | CAMARA DE ENTORNO ANTIVANDALICA TIPO DOMO FIJO CON IA |  |  |  |  |  | U | 1 |
| 6.7 | LICENCIA VMS PLATAFORMA ABIERTA Y HARDWARE |  |  |  |  |  | U | 1 |

La Municipalidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia establece el diseño de su equipamiento urbano para organizar los espacios públicos y normalizar las edificaciones permanentes en la vía pública como así también las condiciones de emplazamiento y características constructivas que se deben cumplir.

07º - CONSULTAS:

Comunicarse con la Subsecretaría de Transporte, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs., al siguiente número: 297- 4440078

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Comodoro Rivadavia, noviembre de 2022.

### MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

#### PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022-S.E.F. y C. de G.

# * DECLARACION JURADA DE DOMICILIO *

Por la presente declaro/amos bajo juramento, que mi/nuestro domicilio real es el que a continuación se detalla:

RAZÓN SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DOMICILIO: CALLE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nº: _ _ _ PISO: _ _ OFICINA/DEPTO: _ _ _ CÓDIGO POSTAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CIUDAD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PROVINCIA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TELÉFONO: (INCLUIDO CÓDIGO INTERURBANO DE LA LOCALIDAD) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   FAX:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y que constituyo/imos el domicilio legal en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Comodoro Rivadavia,

-----------------------------------------------

## Firma y sello del oferente

### MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

# PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022-S.E.F. y C. de G.

# * DECLARACION JURADA DE JURISDICCION *

Manifiesto/estamos bajo juramento que, para cualquier cuestión judicial de se suscite, acepto/amos la Jurisdicción Judicial de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

RAZON SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comodoro Rivadavia,

-----------------------------------------------

## Firma y sello del oferente

### MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

### PROVINCIA DEL CHUBUT

# LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022 S.E.F. y C. de G.

# * DECLARACION JURADA DE ADMISIBILIDAD PARA CONTRATAR *

Por la presente, declaro/amos bajo juramento, no encontrarme/nos comprendido/s en el Artículo 10° de la Ordenanza Nº 13.812/18 y no haber sido sancionado/s por incumplimiento a las leyes Provinciales Nº 3270 y 3319, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 6762/99..

RAZON SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comodoro Rivadavia,

-----------------------------------------------

## Firma y sello del oferente

MODELO DE NOTA PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SITUACIÓN FISCAL